Выполните курсовой проект:

1. Для заданных электропотребителей (рис.1) определить: электрические параметры, исполнение по условиям окружающей среды, степень защиты в соответствии с характером (индексом) помещения, указанного. Выбрать аппаратуру защиты и управления, тип светильников, марки и сечения проводов (кабелей) при заданном коэффициенте загрузки Кз.
[image: image1.png]



Рис.1. Схема включения электроприемника

2.Заполнить журнал учета электрооборудования, установленного в помещении, характер которого указан.

3.Описать типовые операции (типовой объем работ) при выполнении текущего ремонта для указанного аппарата (табл. 2), применяемые приборы, испытательные установки и приспособления.

4.Определить оптимальную периодичность ηопт выполнения текущего ремонта электродвигателя № 1 при его эксплуатации по системе ППРЭсх для закона распределения наработки до отказа Вейбулла-Гнеденко с параметрами a и b, и соотношении затрат на устранение отказа электродвигателя (с учетом технологического ущерба) и на выполнение планово-предупредительного текущего ремонта Сар / Спр.

5.Определить необходимое число резервных электродвигателей m при числе однотипных (взаимозаменяемых) электродвигателей n, среднем сроке службы электродвигателя до отказа Тсл, среднем времени нахождения двигателя в ремонте tрем, допустимом времени простоя технологического процесса tпр.доп. и коэффициенте временного использования двигателя в течение года Кисп.

6.Проверить гипотезу о принадлежности полученной в результате испытаний ламп накаливания выборки экспоненциальному закону. Определить время замены ламп при условии, когда останется заданное количество исправных ламп, указанное.

7.Определить годовые трудозатраты Тгод в человекочасах на проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования, указанного, при использовании электродвигателей в течение суток τраб. и числе щитов nщ. Построить график ППРЭсх. Определить требуемое число электромонтеров в хозяйстве с учетом дополнительной годовой трудоемкости Т″год (чел.-ч), указанной.

8.Составить схему пуска первого двигателя в однофазном режиме, выбрать параметры схемы включения при заданном напряжении в сети и уровне нагрузки.

9.Определить величину токоограничивающей емкости для предохранительного подогрева второго двигателя и составить электрическую схему.

10.Выбрать форму обслуживания, структуру управления, руководителя электротехнической службой, разработать базу (пункт) технического обслуживания хозяйства при объеме работ Q (УЕЭ), указанном в задании.

	№ задания
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Заданный параметр
	Кз
	Помеще-ние
	Электро–прибор
	а, лет (год)
	b
	Сар/Спр
	n, шт
	Tсл., лет
	tрем, сут
	tпр.доп., ч
	kисп
	Выборка
	nисп., %
	τраб.
	nщ
	Т″год
чел.-ч
	Uс
	Нагрузка
	
	Q, УЕЭ

	Значение параметра
	0,7
	Мастерские
	Двигатель с контактными кольцами
	5,25
	1,5
	9,5
	4
	6,0
	45
	3
	0,1
	-*
	30
	9
	4
	8100
	220
	ном.
	-**
	1200


*   – задается преподавателем дополнительно.

** – принимается в соответствии с заданием.

Потребители

Таблица 2

	№ пот-ребителя
	Потребитель
	Кол-во потребите-лей
	Длина
	Способ прокладки

	1

2

3

4
	5A71B6

5A112M4

4AK200M4

НБ-220-240-100
	1

1

1

6
	30

35

50

40
	В лотке

В трубе

В трубе

На тросу


