ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Одобрено кафедрой

«Электрификация и 

электроснабжение»
РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ, ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ ОПОРЫ ЛИНИИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 2

по дисциплине

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

с методическими указаниями

для студентов II курса

направления подготовки 20.03.01 (280700.62) Техносферная безопасность (ТБб)
профиль  Безопасность жизнедеятельности в техносфере (ББ)
                Инженерная защита окружающей среды (БО)
(полный курс обучения)
Академический бакалавр
[image: image1.png]



МОСКВА – 2014
Составители:  к.т.н., доцент Астахов А.А.

                         к.т.н., доцент Горевой И.М.

Общие указания
Контрольная работа № 2 по дисциплине «Электротехника и электроника» предусматривает выполнение студентами трех задач, которые имеют 100 вариантов. В первой задаче варианты отличаются друг от друга схемами числовыми значениями заданных величин. Вариант, подлежащий решению, определяется по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней – номер числовых значений величин. Например, шифру 1110 – ТБб – 1324 соответствует схема 4 и второй вариант числовых значений.
Варианты второй и третьей задачи отличаются числовыми значениями заданных величин, которые выбираются также по двум последним цифрам шифра студента: из столбцов таблицы, соответствующих последней и предпоследней цифре шифра.
Требования к оформлению контрольной работы

1. Работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой указывают название и номер контрольной работы, название дисциплины, курс, фамилия, имя, отчество, учебный шифр студента.

2. Писать следует на одной стороне листа или на двух при наличии широких полей для замечаний (условия не переписываются!).

3. Условие задачи должно быть переписано только со схемами и числовыми значениями для своего варианта.
4. Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями, согласно условиям задания.
5. Все иллюстрации, электрические схемы, чертежи, векторные диаграммы и т.д., выполняются аккуратно в масштабе с использованием чертежного инструмента и ГОСТа. На электрических схемах показывают положительные направления токов.
6. Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях, сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.
7. К работе прилагают перечень использованной литературы, и в конце работы ставят дату и подпись.

8. Работы, выполненные не по варианту, с переписанными методическими указаниями, а также написанные не разборчиво, не рецензируются!
9. Правильно выполненная контрольная работа возвращается к студенту с указанием «Допущена к зачету» и при необходимости с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

10. После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они выполняются в конце работы.

Задача 1
Расчет трехфазной цепи

К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник (рис. 1). Значения линейного напряжения, сопротивлений резисторов и реактивных элементов цепи приведены в таблице 1.

Требуется:

1. Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения, а также ток в нейтральном  проводе для схемы «звезда».

2. Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазным приемником.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.

Таблица 1

	Предпоследняя цифра учебного шифра студента
	
[image: image2.wmf]л

U

,

В
	
[image: image3.wmf]1

r

,

Ом
	
[image: image4.wmf]2

r

,

Ом
	
[image: image5.wmf]3

r

,

Ом
	
[image: image6.wmf]L

х

,

Ом
	
[image: image7.wmf]C

х

,

Ом

	1
	380
	20
	24
	50
	12
	25

	2
	380
	30
	35
	40
	15
	35

	3
	220
	25
	30
	30
	28
	18

	4
	220
	20
	40
	35
	14
	30

	5
	380
	40
	45
	45
	11
	20

	6
	220
	15
	20
	20
	18
	30

	7
	220
	25
	25
	25
	20
	25

	8
	380
	40
	50
	40
	24
	35

	9
	380
	50
	40
	45
	30
	22

	0
	220
	30
	30
	25
	25
	24


1.






2.


[image: image8.emf]А

В

С

r

1

X

L

n

X

C

r

3

а

b

c

А

В

С

а

b

c

X

L

X

C

r

3

r

2

N


Рис. 1

3.






4.


[image: image9.emf]А

В

С

r

1

X

L

n

X

C

r

3

а

b

c

А

В

С

а

b

c

X

L

X

C

r

3

r

2

r

1

N


5.






6.


[image: image10.emf]А

В

С

r

2

X

L

n

X

C

а

b

c

А

В

С

а

b

c

X

L

X

C

r

3

r

2

N

r

3


7.






8.


[image: image11.emf]А

В

С

N

r

1

X

L

n

а

b

c

X

C

А

В

С

а

b

c

X

L

X

C

r

3

r

1

r

2


9.






0.


[image: image12.emf]А

В

С

r

2

n

а

b

c

X

L

r

1

А

В

С

а

b

c

X

L

X

C

r

3

r

1

N

X

C


Рис. 1 (окончание)
Методические указания к задаче 1

Трехфазные системы синусоидального тока являются наиболее распространенными системами электроснабжения. Теория трехфазных цепей базируется на теории однофазных цепей синусоидального тока, однако, следует иметь в виду, что соотношения между напряжениями и токами в приемнике зависят от схемы соединения его фаз.

При соединении приемника звездой с нейтральным  (нулевым) проводом  к нему подводятся фазные  
[image: image13.wmf],

U

A

&

 
[image: image14.wmf],

U

B

&

 
[image: image15.wmf]C

U

&

  и линейные 
[image: image16.wmf],

U

AB

&

 
[image: image17.wmf],

U

BC

&

 
[image: image18.wmf]CA

U

&

  напряжения (рис. 2).


[image: image19.emf]А

В

С

N

Z

a

n

а

b

c

Z

c

Z

b

I

C

I

c

U

BC

U

С

U

B

U

А

U

AB

I

А

I

a

I

N

I

b

I

B

U

СA

U

a

U

c

U

b


Рис. 2
Если сопротивления линейных и нейтрального проводов пренебрежимо малы, то фазные напряжения приемника 
[image: image20.wmf],

U

a

&

 
[image: image21.wmf],

U

b

&

 
[image: image22.wmf]c

U

&

 равны соответствующим фазным напряжениям источника  
[image: image23.wmf],

U

A

&

 
[image: image24.wmf],

U

B

&

 
[image: image25.wmf]C

U

&

  и в комплексной форме записываются так


[image: image26.wmf]o

&

&

0

j

ф

A

a

e

U

U

U

=

=

,  
[image: image27.wmf]o

&

&

120

j

ф

B

b

e

U

U

U

-

=

=

   и    
[image: image28.wmf]o

&

&

120

j

ф

C

c

e

U

U

U

+

=

=

,

где    
[image: image29.wmf]ô

U

 – действующее значение фазного напряжения источника, которое можно определить по заданному линейному напряжению  
[image: image30.wmf]3

U

U

л

ф

=

.

Фазные токи в приемнике 
[image: image31.wmf],

I

a

&



 EMBED Equation.3 [image: image32.wmf],

I

b

&



 EMBED Equation.3 [image: image33.wmf]c

I

&

 определяются по закону Ома


[image: image34.wmf]a

a

a

Z

U

I

&

&

=

,

[image: image35.wmf]b

b

b

Z

U

I

&

&

=

,

[image: image36.wmf]с

с

с

Z

U

I

&

&

=

,

где   
[image: image37.wmf]a

j

a

a

e

z

Z

j

=

, 
[image: image38.wmf]b

j

b

b

e

z

Z

j

=

, 
[image: image39.wmf]с

j

с

c

e

z

Z

j

=

 – комплексные сопротивления фаз приемника.

Линейные токи при соединении приемников звездой равны фазным токам

[image: image40.wmf]a

A

I

I

&

&

=

,   
[image: image41.wmf]b

B

I

I

&

&

=

,   
[image: image42.wmf]c

C

I

I

&

&

=

.

Ток в нейтральном проводе 
[image: image43.wmf]N

I

 определяется в соответствии с первым законом Кирхгофа и равен сумме фазных токов

[image: image44.wmf]
[image: image45.wmf]c

b

a

N

I

I

I

I

&

&

&

&

+

+

=

. 

Положительные направления всех фазных и линейных напряжений и токов при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показаны на рис. 2.

На рис. 3 показана схема соединения фаз приемника треугольником. 

При таком соединении сопротивление каждой фазы приемника 
[image: image46.wmf]ab

Z

, 
[image: image47.wmf]bc

Z

 и 
[image: image48.wmf]ca

Z

 подключено на соответствующее линейное напряжение источника, поэтому эти же напряжения являются и фазными напряжениями приемника, т.е. 


[image: image49.wmf]AB

ab

U

U

&

&

=

,   
[image: image50.wmf]BC

bc

U

U

&

&

=

,  
[image: image51.wmf]CA

ca

U

U

&

&

=

.

Комплексные значения линейных напряжений рассчитываются по комплексам фазных напряжений 


[image: image52.wmf]o

&

&

&

30

j

л

B

A

AB

e

U

U

U

U

=

-

=

, 
[image: image53.wmf]o

&

&

&

90

j

л

C

B

BC

e

U

U

U

U

-

=

-

=

, 
[image: image54.wmf]o

&

&

&

150

j

л

A

C

CA

e

U

U

U

U

=

-

=

.


[image: image55.emf]А

В

С

Z

ab

а

b

c

Z

cа

Z

bc

I

C

U

BC

U

AB

I

А

I

B

U

СA

I

ab

I

bc

I

ca

U

ab

U

bc

U

ca


Рис. 3
Токи в фазах приемника рассчитываются по закону Ома

[image: image56.wmf]ab

ab

ab

Z

U

I

&

&

=

,

[image: image57.wmf]bc

bc

bc

Z

U

I

&

&

=

,

[image: image58.wmf]сa

сa

сa

Z

U

I

&

&

=

.

Линейные токи определяются из уравнений, записанных по первому закону Кирхгофа для узлов  
[image: image59.wmf]a

, 
[image: image60.wmf]b

, 
[image: image61.wmf]c

,  т.е.


[image: image62.wmf]ca

ab

A

I

I

I

&

&

&

-

=

,   
[image: image63.wmf]ab

bc

B

I

I

I

&

&

&

-

=

,  
[image: image64.wmf]bc

ca

C

I

I

I

&

&

&

-

=

.

Положительные направления линейных и фазных напряжений и токов, соответствующие соединению приемников треугольником, показаны на рис. 3.

Активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей фаз, т.е. 
[image: image65.wmf]c

b

a

пр

P

P

P

P

+

+

=

 (при соединении звездой) или 
[image: image66.wmf]ca

bc

ab

пр

P

P

P

P

+

+

=

 (при соединении треугольником).

Реактивная мощность трехфазного приемника определяется как алгебраическая  сумма реактивных мощностей фаз – 
[image: image67.wmf]c

b

a

пр

Q

Q

Q

Q

+

+

=

 (при соединении звездой) или 
[image: image68.wmf]ca

bc

ab

пр

Q

Q

Q

Q

+

+

=

 (при соединении треугольником). Следует иметь в виду, что при суммировании реактивная мощность индуктивных элементов берется со знаком плюс, а емкостных – со знаком минус. 

Активная и реактивная мощности в каждой фазе трехфазного приемника  определяются по тем же формулам, что и при расчете однофазных цепей: либо через квадраты модулей фазных токов, умноженных на соответствующие сопротивления фаз – (
[image: image69.wmf]ф

2

ф

ф

r

I

P

=

 и 
[image: image70.wmf]ф

2

ф

ф

x

I

Q

=

), либо в комплексной форме –  (
[image: image71.wmf])

I

U

Re(

P

ф

ф

ф

*

=

&

  и   
[image: image72.wmf])

I

U

Im(

Q

ф

ф

ф

*

=

&

).  

По найденным значениям 
[image: image73.wmf]пр

P

 и 
[image: image74.wmf]пр

Q

записывается полная мощность трехфазного приемника в комплексной форме  ​
[image: image75.wmf]пр

пр

пр

jQ

P

S

~

+

=

. Модуль этой мощности равен – 
[image: image76.wmf]2

пр

2

пр

пр

Q

P

S

+

=

. Следует помнить, что при определении полной мощности несимметричного трехфазного приемника недопустимо суммировать модули полных мощностей отдельных фаз, т.е. 
[image: image77.wmf]c

b

a

пр

S

S

S

S

+

+

¹

 и 
[image: image78.wmf]ca

bc

ab

пр

S

S

S

S

+

+

¹

.
[image: image79.wmf]
Построение векторной диаграммы напряжений трехфазной цепи при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показано на рис. 4.

[image: image80.png]



Рис. 4
Оси координат комплексной плоскости направляют из точки 0: ось  положительных действительных чисел (обозначено 
[image: image81.wmf]1

+

) – вертикально вверх, а ось  положительных мнимых чисел – горизонтально влево (обозначено 
[image: image82.wmf]j

+

).

Далее, в соответствии с комплексными значениями фазных напряжений  
[image: image83.wmf]a

U

&

, 
[image: image84.wmf]b

U

&

 и 
[image: image85.wmf]c

U

&

, из начала координат откладывают их векторы: вектор напряжения  
[image: image86.wmf]a

U

&

 будет совпадать с осью 
[image: image87.wmf]1

+

, т.к. аргумент (угол) комплекса напряжения фазы А равен нулю; вектор напряжения  
[image: image88.wmf]b

U

&

 будет отставать от вектора 
[image: image89.wmf]a

U

&

 на 
[image: image90.wmf]o

120

(откладывается по направлению часовой стрелки), а вектор 
[image: image91.wmf]c

U

&

 – опережать его на 
[image: image92.wmf]o

120

(откладывается по направлению против часовой стрелки). Векторы линейных напряжений  
[image: image93.wmf]AB

U

&

, 
[image: image94.wmf]BC

U

&

 и 
[image: image95.wmf]CA

U

&

, равные разности соответствующих фазных напряжений, получают посредством соединения концов векторов фазных напряжений 
[image: image96.wmf]a

U

&

, 
[image: image97.wmf]b

U

&

 и 
[image: image98.wmf]c

U

&

. Положительное направление векторов фазных и линейных напряжений показано на рис. 4.

Вариант векторной диаграммы, изображенной на рис. 4, соответствует случаю, когда 
[image: image99.wmf]a

Z

 имеет активно-индуктивный характер (
[image: image100.wmf]a

I

&

 отстает от 
[image: image101.wmf]a

U

&

 на угол  
[image: image102.wmf]a

j

), 
[image: image103.wmf]b

Z

 – чисто активное сопротивление (
[image: image104.wmf]b

I

&

 совпадает с 
[image: image105.wmf]b

U

&

), 
[image: image106.wmf]c

Z

– емкостное сопротивление (
[image: image107.wmf]c

I

&

 опережает 
[image: image108.wmf]c

U

&

 на угол 
[image: image109.wmf]o

90

). Вектор тока в нейтральном проводе 
[image: image110.wmf]N

I

&

 равен геометрической сумме векторов фазных токов 
[image: image111.wmf]a

I

&

, 
[image: image112.wmf]b

I

&

 и 
[image: image113.wmf]c

I

&

.

При соединении приемников треугольником построение векторной диаграммы начинают с векторов линейных напряжений  
[image: image114.wmf]ab

U

&

, 
[image: image115.wmf]bc

U

&

 и 
[image: image116.wmf]ca

U

&

, образующих равносторонний треугольник (рис. 5). Затем из вершин 
[image: image117.wmf]b

, 
[image: image118.wmf]c

, 
[image: image119.wmf]a

, полученного треугольника, откладывают соответственно векторы фазных токов 
[image: image120.wmf]ab

I

&

, 
[image: image121.wmf]bc

I

&

 и 
[image: image122.wmf]ca

I

&

. Векторы линейных токов 
[image: image123.wmf]A

I

&

, 
[image: image124.wmf]B

I

&

 и 
[image: image125.wmf]C

I

&

 находят построением на основании первого закона Кирхгофа.
[image: image126.png]Use




Рис. 5
Векторная диаграмма, показанная на рис. 5 соответствует случаю, когда сопротивление  
[image: image127.wmf]ab

Z

 – активно-индуктивное (
[image: image128.wmf]ab

I

&

 отстает от 
[image: image129.wmf]ab

U

&

 на угол 
[image: image130.wmf]ab

j

), 
[image: image131.wmf]bc

Z

– емкостное (
[image: image132.wmf]bc

I

&

 опережает 
[image: image133.wmf]bc

U

&

 на угол 
[image: image134.wmf]o

90

), 
[image: image135.wmf]ca

Z

 – чисто активное сопротивление (
[image: image136.wmf]ca

I

&

 совпадает с 
[image: image137.wmf]ca

U

&

).

Пример 1
В схеме цепи (рис. 6) заданы: 
[image: image138.wmf]В

 

220

U

л

=

, 
[image: image139.wmf](

)

Ом

 

40

j

30

Z

A

+

=

,  
[image: image140.wmf](

)

Ом

 

16

j

12

Z

В

+

=

, 
[image: image141.wmf](

)

Ом

 

30

j

40

Z

С

-

=

. 

Требуется: 

1. Вычислить фазные токи 
[image: image142.wmf]A

I

&

, 
[image: image143.wmf]B

I

&

, 
[image: image144.wmf]C

I

&

 и ток в нейтральном проводе 
[image: image145.wmf]N

I

&

.

2. Найти активную P и реактивную Q мощности цепи.


[image: image146.emf]A

Z

B

Z

C

Z

A

I



B

I



C

I



A

B

N

C

n

N

I



4.2   Рис.


Рис. 6
3. По данным расчета построить векторную диаграмму напряжений и токов.

 Решение:

1. Фазное напряжение приемника  
[image: image147.wmf]B

 

127

3

220

3

U

U

л

ф

=

=

=

.
Комплексные напряжения на фазах приемника


[image: image148.wmf]B

e

127

U

o

0

j

A

=

&

, 
[image: image149.wmf]B

e

127

U

o

120

j

B

-

=

&

, 
[image: image150.wmf]B

e

127

U

o

120

j

C

=

&

.

Фазные токи приемника


[image: image151.wmf](

)

;

A

 

03

,

2

j

53

,

1

e

54

,

2

t

50

e

127

40

j

30

e

127

Z

U

I

o

o

o

o

53

j

53

j

0

j

0

j

A

A

A

-

=

=

=

+

=

=

-

&

&



[image: image152.wmf](

)

;

A

 

77

,

0

j

3

,

6

e

35

,

6

t

20

e

127

16

j

12

e

127

Z

U

I

o

o

o

o

173

j

53

j

120

j

120

j

B

B

B

-

-

=

=

=

+

=

=

-

-

-

&

&



[image: image153.wmf](

)

.

A

 

99

,

0

j

34

,

2

e

54

,

2

t

50

e

127

30

j

40

e

127

Z

U

I

o

o

o

o

157

j

37

j

120

j

120

j

C

C

C

+

-

=

=

=

-

=

=

-

&

&


Ток в нейтральном проводе


[image: image154.wmf].

A

e

34

,

7

81

,

1

j

11

,

7

99

,

0

j

34

,

2

77

,

0

j

3

,

6

03

,

2

j

53

,

1

I

I

I

I

o

166

j

C

B

A

N

-

=

=

-

-

=

+

-

-

-

-

=

+

+

=

&

&

&

&


2. Комплексная мощность трехфазной цепи


[image: image155.wmf].

BA

)

708

j

937

(

194

j

258

644

j

485

258

j

194

e

323

e

806

e

323

e

54

,

2

e

127

e

35

,

6

e

127

e

54

,

2

e

127

I

U

I

U

I

U

S

~

S

~

S

~

S

~

o

o

o

o

o

o

o

o

o

37

j

53

j

53

j

157

j

120

j

173

j

120

j

*

53

j

0

j

C

C

B

*

B

A

*

A

C

B

A

+

=

-

+

+

+

+

=

=

+

+

=

×

+

×

+

+

×

=

×

+

×

+

×

=

+

+

=

-

-

-

&

&

&


Активная мощность трехфазной цепи 
[image: image156.wmf]Вт

 

937

P

=

, а реактивная 
[image: image157.wmf]ВАр

 

708

Q

=

.

3. Векторная диаграмма напряжений и токов представлена на рис. 7. 

[image: image158.emf]50В

5А

j 

1 

C



B



A



B

A

C

A

U



B

U



C

U



C

I



B

I



A

I



N

I



N

B

I



C

I



4.3   Рис.

AB

U



BС

U



СА

U



М


Рис. 7
Пример 2
В трехфазную сеть с линейным напряжением 
[image: image159.wmf]В

 

220

U

л

=

 включен треугольником приемник (рис. 8), сопротивления фаз которого равны: 
[image: image160.wmf](

)

Ом;

 

40

j

30

Z

AB

-

=

  
[image: image161.wmf](

)

Ом;

 

40

j

30

Z

ВC

+

=

 
[image: image162.wmf]Ом.

 

50

Z

СA

=



[image: image163.emf]A

I



B

I



C

I



CA

I



BC

I



AB

I



AB

Z

CA

Z

BC

Z

A

B

C

4.7   Рис.


Рис. 8
Требуется:  

1. Вычислить фазные и линейные токи.

2. Найти активную и реактивную мощности трехфазной цепи.
3. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Решение:

1. Запишем фазные напряжения источника в комплексном виде: 

[image: image164.wmf]B;

 

е

 

220

U

U

o

0

j

ф

AB

=

=

&

 
[image: image165.wmf]B;

 

е

 

220

U

o

120

j

BC

-

=

&

 
[image: image166.wmf]B.

 

е

 

220

U

o

120

j

CA

=

&


По закону Ома найдем фазные токи:


[image: image167.wmf]A;

 

51

,

3

j

65

,

2

e

 

4

,

4

e

 

50

e

 

220

40

j

30

e

 

220

Z

U

I

o

o

o

o

j53

53

j

0

j

0

j

AB

AB

AB

+

=

=

=

-

=

=

-

&

&



[image: image168.wmf]A;

 

54

,

0

j

37

,

4

e

 

4

,

4

e

 

50

e

 

220

40

j

30

e

 

220

Z

U

I

o

o

o

o

j173

-

53

j

120

j

120

j

BC

BC

BC

-

-

=

=

=

+

=

=

-

-

&

&



[image: image169.wmf]A.

 

81

,

3

j

20

,

2

e

 

4

,

4

50

e

 

220

Z

U

I

o

o

j120

120

j

AC

AC

CA

+

-

=

=

=

=

&

&


Линейные токи определим по первому закону Кирхгофа:


[image: image170.wmf];

A

e

 

86

,

4

30

,

0

j

85

,

4

81

,

3

j

20

,

2

51

,

3

j

65

,

2

I

I

I

o

6

j

CA

AB

A

-

=

-

=

-

+

+

=

-

=

&

&

&



[image: image171.wmf];

A

e

 

10

,

8

05

,

4

j

02

,

7

51

,

3

j

65

,

2

54

,

0

j

37

,

4

I

I

I

o

150

j

AB

BC

B

-

=

-

-

=

-

-

-

-

=

-

=

&

&

&



[image: image172.wmf];

A

e

 

86

,

4

35

,

4

j

17

,

2

54

,

0

j

37

,

4

81

,

3

j

20

,

2

I

I

I

o

63

j

BC

CA

C

=

+

=

+

+

+

-

=

-

=

&

&

&


2. Полная мощность трехфазной цепи.


[image: image173.wmf](

)

(

)

(

)

BA.

 

0

j

2130

50

40

,

4

40

j

30

40

,

4

40

j

30

40

,

4

Z

I

Z

I

Z

I

S

~

S

~

S

~

S

~

2

2

2

CA

2

CA

BC

2

BC

AB

2

AB

CA

BC

AB

+

=

×

+

+

×

+

-

×

=

=

×

+

×

+

×

=

+

+

=


Активная мощность 
[image: image174.wmf]Вт

 

2130

P

=

, а реактивная 
[image: image175.wmf]ВAp

 

0

Q

=

.

3. Векторная диаграмма представлена на рис. 9.

[image: image176.png]



Рис. 9
Задача 2

Расчет характеристик распределения потенциалов электрического поля вблизи опоры линии высокого напряжения

На рисунке 10 изображен полушаровой электрод, радиус которого 
[image: image177.wmf]a.

r

=

 Электрод предназначен для заземления металлической опоры линии электропередачи постоянного тока. Ток короткого замыкания линии стекает через заземлитель в землю и растекается по толще земли. Земля выполняет роль обратного провода для линии электропередачи. Удельная проводимость земли 
[image: image178.wmf]См/м.

 

10

2

-

=

g


[image: image179.png]



Рис. 10

На рисунке 10 кроме схематического изображения полушарового электрода показана кривая зависимости потенциала 
[image: image180.wmf]j

 на поверхности земли от расстояния 
[image: image181.wmf]а

 от центра заземляющего электрода. На рисунке изображен также человек, шагающий по направлению к центру электрода, и показан механизм возникновения шагового напряжения 
[image: image182.wmf]шк

U

: разности потенциалов между двумя точками на поверхности земли, расстояние которых 
[image: image183.wmf]к

а

 от центра заземляющего электрода отличается друг от друга на величину шага 
[image: image184.wmf].

l

шага


Определить:

1. Плотность тока на расстоянии 
[image: image185.wmf]1

а

от центра полушарового электрода.

2. Напряжённость поля Е на поверхности полусферы радиуса 
[image: image186.wmf]1

а

.

3. Сопротивление полушарового электрода R.

4. Значение потенциалов в точках на поверхности земли на расстояниях 
[image: image187.wmf],

а

1

 
[image: image188.wmf],

а

2

 
[image: image189.wmf],

а

3

 
[image: image190.wmf]4

а

 от центра полушарового электрода.

5. Шаговое напряжение на тех же расстояниях 
[image: image191.wmf],

а

1

 
[image: image192.wmf],

а

2

 
[image: image193.wmf],

а

3

 
[image: image194.wmf]4

а

 от центра полушарового электрода, принимая среднюю длину шага 
[image: image195.wmf]м.

 

8

,

0

l

m

=


6. Опасную зону, т.е. радиус круга на поверхности земли с центром полушарового электрода. Радиус опасной зоны определить из условия техники безопасности, принимая, что шаговое напряжение на границе этой зоны не превышает  150 В. 

Таблица 2

Исходные данные

	Номера

вариантов
	Последняя цифра

шифра студента
	Предпоследняя цифра

шифра студента

	
	
[image: image196.wmf],

а

см
	
[image: image197.wmf],

I

 А
	
[image: image198.wmf],

а

1

см
	
[image: image199.wmf],

а

2

см
	
[image: image200.wmf],

а

3

см
	
[image: image201.wmf],

а

4

см

	1
	20
	1600
	25
	120
	500
	1000

	2
	25
	800
	30
	110
	400
	800

	3
	30
	700
	35
	130
	500
	1000

	4
	25
	900
	30
	120
	400
	800

	5
	30
	1100
	35
	130
	500
	1100

	6
	35
	1200
	40
	200
	400
	900

	7
	30
	1300
	35
	110
	400
	1200

	8
	25
	1400
	30
	140
	300
	900

	9
	30
	1500
	35
	150
	500
	1200

	0
	30
	1000
	40
	130
	400
	1100


Численные значения величин, необходимых для решения задачи приведены в таблице 2. Номера вариантов выбираются по последней цифре шифра студента – номер варианта для значений а и l, а по предпоследней цифре – номер варианта значений 
[image: image202.wmf],

а

1

 
[image: image203.wmf],

а

2

 
[image: image204.wmf],

а

3

 
[image: image205.wmf].

а

4

 

Методические указания к задаче 2
В данной задаче предлагается определить характеристики распределения потенциалов электрического поля на поверхности земли, вокруг заземляющего устройства. Такая задача имеет практическое значение в схемах электроснабжения, например, в случае короткого замыкания проводов высокого напряжения на опору.
Ток короткого замыкания, протекая по земле, как по обратному проводу, образует на поверхности земли электрическое поле.  В задаче предлагается определить основные характеристики этого электрического поля.
Принимается, что основание опоры мачты представляет собой полушаровой электрод, радиус которого 
[image: image206.wmf]a.

r

=

 Поверхность соприкосновения полушарового электрода с землей равна 
[image: image207.wmf].

a

2

S

2

p

=


При возможном коротком замыкании ток короткого замыкания I, проходящий через опору, будет отводиться в землю через заземлитель (полушаровой электрод).
Плотность тока δ при этом будет равна отношению величины тока к поверхности полушарового электрода, через которую проходит этот ток, т.е.

[image: image208.wmf];

a

2

I

S

I

2

1

×

p

×

=

=

d


где I – ток короткого замыкания.

Применяя закон Ома в дифференциальной форме 
[image: image209.wmf],

Е

×

g

=

d

можно записанное выше уравнение представить в другом виде:

[image: image210.wmf].

a

2

I

Е

2

×

p

×

=

×

g


Из этого выражения находится напряженность электрического поля (Е) на поверхности земли (и воображаемой полусферы в толще земли) на расстоянии (а) от центра электрода.


[image: image211.wmf].

a

2

I

Е

2

×

g

×

p

×

=

g

d

=


Значение потенциалов (φк) в точках на поверхности земли на расстоянии (ак) от центра полушарового электрода находится из условия:


[image: image212.wmf].

da

Е

к

а

к

ò

¥

×

=

j


Подставляя в это выражение значение напряженности электрического поля (Е), после соответствующих преобразований получим расчетную формулу для определения потенциала в рассматриваемых точках.

[image: image213.wmf].

a

2

I

к

к

×

g

×

p

×

=

j


Шаговое напряжение (Uшк) на расстоянии от центра полушарового электрода (абсолютное значение разности потенциалов двух точек на поверхности земли, расстояние которых от центра заземляющего электрода различается на величину шага (lш)) может быть вычислено по формуле:

[image: image214.wmf];

l

а

1

а

1

2

I

U

ш

к

к

шк

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

×

g

×

p

=


или

[image: image215.wmf](

)

(

)

.

l

а

а

2

l

I

l

а

а

l

2

I

U

ш

к

к

ш

ш

к

к

ш

шк

+

×

g

×

p

×

=

+

×

g

×

p

=


Радиус зоны опасности (а0) можно найти, исходя из того, что шаговое напряжение (Uш0) на границах этой зоны не превышает допустимого значения шагового напряжения (Uш.доп), а внутри зоны опасности уже больше (Uш.доп) т.е.

[image: image216.wmf].

U

U

ш.доп

ш0

³

                                                             (1)
В соответствии с условием задачи 
[image: image217.wmf]В.

 

150

U

ш.доп

=


Подставляя в неравенство (1) значение шагового напряжения 
[image: image218.wmf]ш0

U

, получим:

[image: image219.wmf].

U

l

а

1

а

1

2

I

доп

.

ш

ш

к

к

³

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

×

g

×

p


Это выражение после преобразования можно переписать в другом виде:


[image: image220.wmf].

 

0

l

I

а

l

U

2

a

U

2

ш

0

ш

доп

.

ш

2

0

доп

.

ш

³

×

-

×

×

g

×

p

×

×

+

×

g

×

p

×

×


Отсюда определяется радиус опасной зоны (а0).
Сопротивление заземления (R) полушарового электрода можно найти по формуле:


[image: image221.wmf].

a

2

1

R

×

g

×

p

×

=


Задача 3

Расчет параметрического стабилизатора напряжения
Для параметрического стабилизатора напряжения, изображенного на рисунке 11 необходимо:

1. Выбрать стабилитрон.

2. Рассчитать сопротивление балластного резистора.

3. Определить токи, протекающие через стабилитрон.

4. Определить коэффициент стабилизации стабилитрона.

[image: image222.jpg]



Рис. 11
Исходные данные для решения задачи представлены в виде таблицы 3.
Для всех вариантов задаются следующие значения: коэффициент передачи напряжения стабилизатора 
[image: image223.wmf];

4

,

1

U

U

n

вых

min

.

вх

ст

=

=

 относительное изменение входного напряжения 
[image: image224.wmf];

1

,

0

U

U

вх

вх

=

D

 относительное изменение тока нагрузки 
[image: image225.wmf].

4

,

0

I

I

н

н

=

D


Таблица 3
	Предпоследняя 

цифра учебного

шифра студента
	
[image: image226.wmf],

I

н

мА
	Последняя цифра учебного шифра студента

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	
	
	
[image: image227.wmf],

U

вых

В

	1
	1
	3
	11
	12
	15
	16
	18
	20
	22
	24
	91

	2
	3
	11
	15
	16
	18
	20
	24
	24
	27
	30
	100

	3
	5
	13
	16
	18
	20
	24
	27
	33
	36
	51
	100

	4
	7
	10
	11
	24
	30
	36
	51
	56
	68
	82
	100

	5
	12
	7
	8
	15
	27
	33
	47
	51
	56
	68
	100

	6
	25
	3,9
	9
	10
	22
	27
	39
	47
	68
	82
	100

	7
	50
	3,3
	10
	12
	15
	18
	27
	39
	56
	68
	82

	8
	100
	5,6
	6,8
	8,2
	10
	15
	18
	27
	33
	39
	47

	9
	200
	4,7
	5,6
	6,8
	8,2
	10
	12
	15
	18
	22
	4,7

	0
	500
	4,7
	5,6
	6,8
	8,2
	10
	12
	15
	18
	4,7
	5,6


Примечание: Ток выбирается по предпоследней цифре (номер строки), а напряжение – по последней цифре шифра (по столбцу), учетом стоки тока.

Методические указания к задаче 3

Простейший параметрический стабилизатор напряжения состоит из стабилитрона и балластного резистора 
[image: image228.wmf]б

R

 (рис. 11). Параллельно стабилитрону включено сопротивление нагрузки 
[image: image229.wmf]н

R

. Балластный резистор ограничивает ток через стабилитрон и обеспечивает его работу в режиме обратимого пробоя (стабилизации напряжения). Стабилитрон является нелинейным элементом, характеристики таких элементов студенты снимают опытным путем при выполнении лабораторной работы № 11.
Основным показателем, характеризующим работу стабилизатора, является коэффициент стабилизации напряжения 
[image: image230.wmf]ст

К

, показывающий, во сколько раз относительное изменение на выходе стабилизатора 
[image: image231.wmf]вых

вых

U

/

U

D

 меньше относительного изменения напряжения на его входе 
[image: image232.wmf]вх

вх

U

/

U

D

:


[image: image233.wmf].

U

/

U

U

/

U

U

/

U

U

/

U

К

вх

вых

вых

вх

вых

вых

вх

вх

ст

D

D

=

D

D

=


Для параметрического стабилизатора коэффициент стабилизации равен:


[image: image234.wmf](

)

;

U

/

U

1

r

R

К

вх

вых

ст

б

ст

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=


где 
[image: image235.wmf]-

вх

вых

U

/

U

коэффициент передачи напряжения стабилизатора;

       
[image: image236.wmf]-

б

R

 балластный резистор;

       
[image: image237.wmf]-

ст

r

 дифференциальное сопротивление стабилизатора.
1. Тип стабилитрона выбирается по таблице 5 по заданному напряжению стабилизации 
[image: image238.wmf]вых

ст

U

U

=

 и предельным током стабилизации:

[image: image239.wmf].

I

I

I

max

.

ст

min

.

н

min

.

ст

<

<


2. Определение сопротивления балластного резистора.
Для схемы параметрического стабилизатора (рис. 11) на основе законов Кирхгофа можно записать соотношения для токов и напряжений:

[image: image240.wmf];

I

I

I

н

ст

вх

+

=

 и 
[image: image241.wmf].

U

R

I

U

вых

б

вх

вх

+

×

=


Сопротивление балластного резистора 
[image: image242.wmf]б

R

 должно быть таким, чтобы ток стабилитрона был не менее 
[image: image243.wmf]min

.

ст

I

, т.е. не выходил за пределы рабочего участка ВАХ. Наиболее «напряженными» для стабилитрона является такой режим работы стабилизатора, при котором одновременно минимальное напряжение на его входе 
[image: image244.wmf]вых

ст

вх.min

U

n

U

×

=

 и максимальный ток нагрузки на выходе 
[image: image245.wmf].

I

I

1

I

I

н

н

н.min

н.max

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

+

×

=

 Поэтому

[image: image246.wmf].

 

I

I

U

U

R

н.max

ст.min

вых

вх.min

б

+

-

=


По таблице 4 выбирают ближайшее меньшее номинальное значение сопротивления 
[image: image247.wmf].

R

б


Ряд номинальных значений сопротивлений резисторов с допуском 5 % и более приведен в таблице 4.

Таблица 4
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0

	2,2
	2,4
	2,7
	3,0
	3,3
	3,6
	3,9
	4,3

	4,7
	5,1
	5,6
	6,2
	6,8
	7,5
	8,2
	9,1


Ряд номинальных параметров стабилитронов приведен в таблице 4.

Таблица 5
	Тип

стабилитрона
	Напряжение

стабилитрона
	Предельный ток

стабилитрона

	
	
[image: image248.wmf],

U

ст

 В
	
[image: image249.wmf],

I

мин

.

ст

 мА
	
[image: image250.wmf],

I

макс

.

ст

 мА

	2С130Д1
	3,0
	0,25
	16,7

	КС133А
	3,3
	3,0
	81

	КС139А
	3,9
	3,0
	70

	КС147А
	4,7
	3,0
	58

	Д815И
	4,7
	50
	1400

	КС156А
	5,6
	3,0
	55

	Д815А
	5,6
	50
	1400

	КС168А
	6,8
	3,0
	45

	Д815Б
	6,8
	50
	1150

	2С111В
	7,0
	3,0
	20

	2С180А
	8,0
	3,0
	15


Окончание таблицы 5
	Тип

стабилитрона
	Напряжение

стабилитрона
	Предельный ток

стабилитрона

	
	
[image: image251.wmf],

U

ст

 В
	
[image: image252.wmf],

I

мин

.

ст

 мА
	
[image: image253.wmf],

I

макс

.

ст

 мА

	Д814А
	8,0
	3,0
	40

	КС182А
	8,2
	3,0
	17

	Д815В8,2
	8,2
	5,
	950

	Д814Б
	9,0
	3,0
	36

	Д814В
	10,0
	3,0
	32

	Д815Г
	10
	25
	800

	КС211Ж
	11,0
	0,5
	12

	Д814Г
	11,0
	3,0
	29

	КС508А
	12,0
	0,25
	23

	Д815Д
	12,0
	25
	650

	Д814Д
	13,0
	3,0
	24

	КС215Ж
	15,0
	0,5
	8,3

	КС515А
	15,0
	1,0
	53

	Д815Е
	15,0
	15
	550

	КС216Ж
	16,0
	0,5
	7,8

	КС508В
	16,0
	0,25
	17

	КС218Ж
	18,0
	0,5
	6,9

	Д815Ж
	18,0
	25
	450

	КС220Ж
	20,0
	0,5
	6,2

	КС222Ж
	22,0
	0,5
	5,7

	Д816А
	22,0
	10
	230

	КС224Ж
	24,0
	0,5
	5,2

	КС524Ж
	24,0
	1,0
	33

	2С527А
	27,0
	1,0
	30

	Д816Б
	27,0
	10
	180

	2С530А
	30,0
	1,0
	27

	КС533А
	33,0
	3,0
	17

	Д816В
	33,0
	10
	150

	2С536А
	36,0
	1,0
	23

	Д816Г
	39,0
	10
	130

	Д816Д
	47,0
	10
	110

	2С551А
	51,0
	1,0
	14,6

	Д817А
	56,0
	5,0
	90

	Д817Б
	68,0
	5,0
	75

	Д817В
	82,0
	5,0
	60

	2С291А
	91,0
	0,5
	2,7

	2С600А
	100,0
	1,0
	8,1

	Д817Г
	100,0
	5,0
	50


Пример 3
Произвести расчет параметрического стабилизатора, если заданы: 
[image: image254.wmf]В;

 

10

U

вых

=

 
[image: image255.wmf]мА;

 

10

I

мин

 

н

=

 
[image: image256.wmf];

4

,

0

I

/

I

н

н

=

D

 
[image: image257.wmf].

1

,

0

U

/

U

вх

вх

=

D


1. По таблице № 5 методики, выбираем стабилитрон типа Д814В, удовлетворяющий исходным данным: (напряжение стабилизации 
[image: image258.wmf];

 

В

 

10

U

c

т

=

 токи стабилизации 
[image: image259.wmf];

mA 

 

0

,

3

I

ст.min

=

 
[image: image260.wmf]mA

 

32

I

ст.max

=

).

2. Задаемся коэффициентом передачи напряжения стабилизатора 
[image: image261.wmf]4

,

1

n

ст

=

. При этом минимальное входное напряжение равно:


[image: image262.wmf].

 

В

 

14

10

4

,

1

U

n

U

вых

ст

вх.min

=

×

=

×

=


Определяем сопротивление балластного резистора


[image: image263.wmf](

)

;

mA 

 

0

,

14

4

,

0

1

10

I

I

1

I

I

н

н

н.min

н.max

=

+

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

+

×

=



[image: image264.wmf].

 

Ом

 

3

,

235

10

4)

1

(3,0

10

14

I

I

U

U

R

3

н.max

ст.min

вых

вх.min

б

=

×

+

-

=

+

-

=

-


По таблице № 4 методики, выбираем: 
[image: image265.wmf].

 

Ом

 

220

R

б

=


3. Определяем входной ток:


[image: image266.wmf](

)

;

В

 

4

,

15

1

,

0

1

14

U

U

1

U

U

вх

вх

вх.min

вх.max

=

+

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

+

×

=



[image: image267.wmf];

mA

 

2

,

18

220

10

14

R

U

U

I

б

вых

min

.

вх

вх.min

=

-

=

-

=



[image: image268.wmf].

mA

 

55

,

24

220

10

4

,

15

R

U

U

I

б

вых

max

.

вх

вх.max

=

-

=

-

=


4. Определим расчетные токи стабилитрона:


[image: image269.wmf];

mA

 

2

,

4

0

,

14

2

,

18

I

I

I

н.max

вх.min

ч

ст.min.рас

=

-

=

-

=



[image: image270.wmf].

mA

 

55

,

14

10

55

,

24

I

I

I

н.min

вх.max

ч

ст.max.рас

=

-

=

-

=


5. Сравнение расчетных и взятых из таблицы № 7 методики предельных значений тока стабилитрона


[image: image271.wmf];

mA

 

0

,

3

I

mA

  

2

,

4

I

ст.min

ч

ст.min.рас

=

>

=



[image: image272.wmf].

mA

 

0

,

32

I

mA

  

55

,

14

I

ст.max

ч

ст.max.рас

=

<

=


6. Определяем коэффициент стабилизации.


[image: image273.wmf].

4

,

12

15

10

1

12

220

U

U

1

r

R

К

вх

вых

ст

б

ст

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=


Вывод: выбранный стабилитрон удовлетворяет расчету.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехники. Учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
2. Астахов А.А., Гирина Е.С., Горевой И.М. Теоретические основы электротехники. Часть 2. Трехфазные цепи. Пассивные четырехполюсники: Учебное пособие. – М.: РОАТ, 2011.
3. Серебряков А.С. Электротехника. Магнитные цепи: Конспект лекций. – М.: РГОТУПС, 2002.
4. Серебряков А.С. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока: Конспект лекций. – М.: РГОТУПС, 2002.
5. Теоретические основы электротехники. Электротехника и электроника. Общая электротехника и электроника. Методические указания по решению задач. Часть 1. – М.: РГОТУПС, 2006.

6. Теоретические основы электротехники. Электротехника и электроника. Методические указания по решению задач. Часть 2. – М.: РГОТУПС, 2008.

7. Серебряков А.С., Шумейко В.В. MATHCAD и решение задач электротехники: Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005.
8. Прянишников В.А. Электроника. Курс лекций – СПб. – КОРОНА принт, 1998.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

9. Электротехника и электроника, в 3-х книгах./под ред. В. Г. Герасимова. – М.: Высшая школа. Кн. 1, 1996. Кн. 2, 1997. Кн.3, 1998.
10. Касаткин А.С., Немцов М.В. Курс электротехники. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2005.
11. Электротехника: Учеб. пособие для вузов /Б. А. Волынский, Е. Н. Зейн, В. Е. Шатерников. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Примечание: В случае отсутствия указанной литературы для изучения курса могут быть использованы учебники и задачники с названием “ Электротехника” для неэлектротехнических специальностей вузов.

_1431760197.unknown

_1431760262.unknown

_1431760295.unknown

_1431760312.unknown

_1431760320.unknown

_1431760328.unknown

_1431760332.unknown

_1431760334.unknown

_1431760336.unknown

_1431760338.unknown

_1431760339.unknown

_1431760337.unknown

_1431760335.unknown

_1431760333.unknown

_1431760330.unknown

_1431760331.unknown

_1431760329.unknown

_1431760324.unknown

_1431760326.unknown

_1431760327.unknown

_1431760325.unknown

_1431760322.unknown

_1431760323.unknown

_1431760321.unknown

_1431760316.unknown

_1431760318.unknown

_1431760319.unknown

_1431760317.unknown

_1431760314.unknown

_1431760315.unknown

_1431760313.unknown

_1431760303.unknown

_1431760307.unknown

_1431760310.unknown

_1431760311.unknown

_1431760308.unknown

_1431760305.unknown

_1431760306.unknown

_1431760304.unknown

_1431760299.unknown

_1431760301.unknown

_1431760302.unknown

_1431760300.unknown

_1431760297.unknown

_1431760298.unknown

_1431760296.unknown

_1431760279.unknown

_1431760287.unknown

_1431760291.unknown

_1431760293.unknown

_1431760294.unknown

_1431760292.unknown

_1431760289.unknown

_1431760290.unknown

_1431760288.unknown

_1431760283.unknown

_1431760285.unknown

_1431760286.unknown

_1431760284.unknown

_1431760281.unknown

_1431760282.unknown

_1431760280.unknown

_1431760271.unknown

_1431760275.unknown

_1431760277.unknown

_1431760278.unknown

_1431760276.unknown

_1431760273.unknown

_1431760274.unknown

_1431760272.unknown

_1431760267.unknown

_1431760269.unknown

_1431760270.unknown

_1431760268.unknown

_1431760265.unknown

_1431760266.unknown

_1431760264.unknown

_1431760230.vsd

_1431760246.unknown

_1431760254.unknown

_1431760258.unknown

_1431760260.unknown

_1431760261.unknown

_1431760259.unknown

_1431760256.unknown

_1431760257.unknown

_1431760255.unknown

_1431760250.unknown

_1431760252.unknown

_1431760253.unknown

_1431760251.unknown

_1431760248.unknown

_1431760249.unknown

_1431760247.unknown

_1431760238.unknown

_1431760242.unknown

_1431760244.unknown

_1431760245.unknown

_1431760243.unknown

_1431760240.unknown

_1431760241.unknown

_1431760239.unknown

_1431760234.unknown

_1431760236.unknown

_1431760237.unknown

_1431760235.unknown

_1431760232.unknown

_1431760233.unknown

_1431760231.unknown

_1431760213.unknown

_1431760222.unknown

_1431760226.unknown

_1431760228.unknown

_1431760229.unknown

_1431760227.unknown

_1431760224.unknown

_1431760225.vsd
50В


5А


B


A


C


М



_1431760223.unknown

_1431760217.unknown

_1431760220.unknown

_1431760221.unknown

_1431760219.unknown

_1431760215.unknown

_1431760216.unknown

_1431760214.unknown

_1431760205.unknown

_1431760209.unknown

_1431760211.unknown

_1431760212.vsd

_1431760210.unknown

_1431760207.unknown

_1431760208.unknown

_1431760206.unknown

_1431760201.unknown

_1431760203.unknown

_1431760204.unknown

_1431760202.unknown

_1431760199.unknown

_1431760200.unknown

_1431760198.unknown

_1431760132.unknown

_1431760164.unknown

_1431760181.unknown

_1431760189.unknown

_1431760193.unknown

_1431760195.unknown

_1431760196.unknown

_1431760194.unknown

_1431760191.unknown

_1431760192.unknown

_1431760190.unknown

_1431760185.unknown

_1431760187.unknown

_1431760188.unknown

_1431760186.unknown

_1431760183.unknown

_1431760184.unknown

_1431760182.unknown

_1431760173.unknown

_1431760177.unknown

_1431760179.unknown

_1431760180.unknown

_1431760178.unknown

_1431760175.unknown

_1431760176.unknown

_1431760174.unknown

_1431760168.unknown

_1431760171.unknown

_1431760172.unknown

_1431760170.unknown

_1431760166.unknown

_1431760167.unknown

_1431760165.unknown

_1431760148.unknown

_1431760156.unknown

_1431760160.unknown

_1431760162.unknown

_1431760163.unknown

_1431760161.unknown

_1431760158.unknown

_1431760159.unknown

_1431760157.unknown

_1431760152.unknown

_1431760154.unknown

_1431760155.unknown

_1431760153.unknown

_1431760150.unknown

_1431760151.unknown

_1431760149.unknown

_1431760140.unknown

_1431760144.unknown

_1431760146.unknown

_1431760147.unknown

_1431760145.unknown

_1431760142.unknown

_1431760143.unknown

_1431760141.unknown

_1431760136.unknown

_1431760138.unknown

_1431760139.unknown

_1431760137.unknown

_1431760134.unknown

_1431760135.unknown

_1431760133.unknown

_1431760099.unknown

_1431760115.unknown

_1431760124.unknown

_1431760128.unknown

_1431760130.unknown

_1431760131.unknown

_1431760129.unknown

_1431760126.unknown

_1431760127.unknown

_1431760125.unknown

_1431760119.unknown

_1431760122.vsd
А


В


С


Zab


Ubc


а


b


c


Zcа


Zbc


Uab


IC


Uca


Ica


UBC


UAB


IА


Iab


Ibc


IB


UСA



_1431760123.unknown

_1431760120.unknown

_1431760117.unknown

_1431760118.unknown

_1431760116.unknown

_1431760107.unknown

_1431760111.unknown

_1431760113.unknown

_1431760114.unknown

_1431760112.unknown

_1431760109.unknown

_1431760110.unknown

_1431760108.unknown

_1431760103.unknown

_1431760105.unknown

_1431760106.unknown

_1431760104.unknown

_1431760101.unknown

_1431760102.unknown

_1431760100.unknown

_1431760083.unknown

_1431760091.unknown

_1431760095.unknown

_1431760097.unknown

_1431760098.unknown

_1431760096.unknown

_1431760093.unknown

_1431760094.unknown

_1431760092.unknown

_1431760087.unknown

_1431760089.unknown

_1431760090.unknown

_1431760088.unknown

_1431760085.vsd
Zc


Zb


А


В


С


N


Za


n


а


b


c


UС


UА


UB


UСA


UAB


UBC


IB


IА


IC


Ia


Ib


Ic


IN


Ub


Uc


Ua



_1431760086.unknown

_1431760084.unknown

_1431760074.vsd
А


В


С


N


r1


XL


n


XC


r3


а


b


c


А


В


С


а


b


c


r3


r2


r1


XL


XC



_1431760079.unknown

_1431760081.unknown

_1431760082.unknown

_1431760080.unknown

_1431760076.vsd
r2


А


В


С


N


r1


XL


n


а


b


c


XC


А


В


С


а


b


c


XL


XC


r3


r1



_1431760078.vsd
XC


r1


N


А


В


С


r2


n


а


b


c


XL


А


В


С


а


b


c


XL


XC


r3


r1



_1431760075.vsd
r3


А


В


С


N


r2


XL


n


XC


а


b


c


А


В


С


а


b


c


XL


XC


r3


r2



_1431760070.unknown

_1431760072.unknown

_1431760073.vsd
N


А


В


С


r1


XL


n


XC


r3


а


b


c


А


В


С


а


b


c


XL


XC


r3


r2



_1431760071.unknown

_1431760068.unknown

_1431760069.unknown

_1431760067.unknown

