ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МГУПС (МИИТ)

                                                                                 Одобрено кафедрой 
«Электрификация и

 электроснабжение»

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

по дисциплине
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

с методическими указаниями

для студентов II курса

специальности 08.05.02 (271501.65) Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (СЖс)
специализаций:

«Строительство магистральных железных дорог» (ЖД)
«Управление техническим состоянием железнодорожного пути

(ЖУ)»

«Мосты» (ЖМ)

«Тоннели и метрополитены (МТ)»

Москва 2014
Составители: 
к.т.н., проф. Н.И. Климентов,
к.т.н., доц. Л.Г. Ручкина,

к.т.н., доц. В.В. Орлов,

доц. Е.С. Гирина

Общие указания
Контрольная работа  по дисциплине «Электротехника» предусматривает выполнение студентами трех задач, которые имеют 100 вариантов и отличаются друг от друга схемами и числовыми значениями заданных величин. Вариант, подлежащий решению, определяется по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней – номер числовых значений величин. Например, шифру 1110-МТ-1324 соответствуют схемы 4 и вторые варианты числовых значений.

Требования к оформлению контрольной работы
1. Работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой указывают название дисциплины, курс, фамилию, имя, отчество, учебный шифр студента.

2. Писать следует на одной стороне листа или на двух при наличии широких полей для замечаний.

3. Условие задачи должно быть переписано в контрольную работу со схемой и числовыми значениями  для своего варианта.

4. Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями.

5.  Основные положения решения объясняют и иллюстрируют электрическими схемами, чертежами, векторными диаграммами и т.д., которые выполняют аккуратно с помощью чертежного инструмента. На электрических схемах показывают положительные направления токов.

6. Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях: сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.

7. К работе прилагают перечень использованной литературы, в конце работы ставят дату и подпись.

8. Работы, выполненные не по своему варианту, а также написанные неразборчиво, не рецензируются.

9. Правильно выполненная контрольная работа возвращается к студенту с указанием «Допущен к зачету» и при необходимости с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

10. После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они делаются в конце работы.

Задача № 1
Расчет разветвленной линейной электрической цепи
постоянного тока с одним источником электрической энергии

Для электрической цепи, вариант которой соответствует последней цифре учебного шифра студента и изображенной на рис. 1, определить:

1.
Токи в ветвях методом преобразований.

2.
Мощность, разветвляемую источником энергии и мощность потребителей. Проверить выполнение баланса мощностей.

3.
Составить уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов схемы. Составить уравнения по второму закону Кирхгофа для любого замкнутого контура, включающего источник с ЭДС Е. Решать эту систему уравнений не следует.
1. 




 

  6.

[image: image1.emf]R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6


2. 




 

  7.


[image: image2.emf]R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6


3. 




 

  8.


[image: image3.emf]R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6


Рис. 1

4. 




 

  9.


[image: image4.emf]R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

5. 




 

  0.


[image: image5.emf]R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6

R

1

Е

R

2

R

4

R

3

R

5

R

6


Рис. 1 (окончание)
Значения сопротивлений резисторов и ЭДС источника приведены в табл. 1.

Таблица 1

	Параметры цепи 

(рис.  1)
	Предпоследняя цифра учебного шифра студента

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	
[image: image6.wmf]Е

, В
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	
[image: image7.wmf]1

R

, Ом
	6
	9
	12
	15
	7
	10
	13
	16
	8
	11

	
[image: image8.wmf]2

R

, Ом
	11
	14
	6
	9
	12
	15
	7
	10
	13
	16

	
[image: image9.wmf]3

R

, Ом
	7
	10
	13
	16
	8
	11
	14
	6
	9
	12

	
[image: image10.wmf]4

R

, Ом
	12
	15
	7
	10
	13
	16
	8
	11
	14
	6

	
[image: image11.wmf]5

R

, Ом
	8
	11
	14
	6
	9
	12
	15
	7
	10
	13

	
[image: image12.wmf]6

R

, Ом
	13
	16
	8
	11
	14
	6
	9
	12
	15
	7


Теоретический материал и примеры расчета приведены в [2].
Методические указания к задаче № 1

Данная схема с одним источником ЭДС рассчитывается методом эквивалентных преобразований. Последовательно и параллельно включенные сопротивления заменяют эквивалентным 
[image: image13.wmf]Э

R

 по следующим формулам:

а)
при последовательном соединении сопротивлений 
[image: image14.wmf]1

R

 и 
[image: image15.wmf]2

R

:


[image: image16.wmf]2

1

Э

R

R

R

+

=

;
б)
при параллельном соединении сопротивлений 
[image: image17.wmf]1

R

 и 
[image: image18.wmf]2

R

:

[image: image19.wmf]2

1

Э

1

1

1

R

R

R

+

=

 или 
[image: image20.wmf]2

1

2

1

Э

R

R

R

R

R

+

=

.
В результате преобразований вся сложная пассивная электрическая цепь заменяется одним эквивалентным сопротивлением 
[image: image21.wmf]Э

R

.
Следующим шагом является расчет токов в ветвях. Стрелка внутри кружка с ЭДС показывает направление возрастания потенциала внутри источника. Ток во внешней цепи всегда течет от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.
Ток через ЭДС 
[image: image22.wmf]Э

R

E

I

=

. Токи в ветвях вычисляются по закону Ома и законам Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю:


[image: image23.wmf]0

=

å

I

.

Токи, входящие в узел, записываются со знаком «+», а токи, выходящие из узла, – со знаком «–».

Второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме напряжений на сопротивлениях, входящих в этот контур:


[image: image24.wmf]å

å

=

IR

E

.

Со знаком «+» берутся те электрические величины, направление которых совпадает с произвольно выбранным направлением обхода контура.

При расчете токов в параллельных ветвях с сопротивлениями 
[image: image25.wmf]1

R

 и 
[image: image26.wmf]2

R

 можно воспользоваться формулой делителя, согласно которой:


[image: image27.wmf]2

1

2

1

R

R

R

I

I

+

=

  и  
[image: image28.wmf]2

1

1

2

R

R

R

I

I

+

=


где 
[image: image29.wmf]I

 – ток в неразветвленной части цепи;


[image: image30.wmf]1

I

– ток в ветви с сопротивлением 
[image: image31.wmf]1

R

;


[image: image32.wmf]2

I

– ток в ветви с сопротивлением 
[image: image33.wmf]2

R

.

Правильность решения задачи проверяется по балансу мощностей источника и приемника энергии: сумма мощностей, отдаваемых источником энергии, должна равняться сумме мощностей, потребляемых приемниками:


[image: image34.wmf]å

å

=

R

I

I

E

2

.

Задача № 2

Расчет неразветвленной линейной цепи переменного тока

Напряжение на зажимах цепи, вариант которой соответствует последней цифре учебного шифра студента и изображенной на рис. 2, изменяется по закону 
[image: image35.wmf]t

U

u

m

w

sin

=

. Амплитудное значение напряжения 
[image: image36.wmf]m

U

, значения активных сопротивлений 
[image: image37.wmf]1

r

 и 
[image: image38.wmf]2

r

, индуктивностей катушек 
[image: image39.wmf]1

L

 и 
[image: image40.wmf]2

L

, емкостей конденсаторов 
[image: image41.wmf]1

C

 и 
[image: image42.wmf]2

C

 приведены в табл. 2.

Частота питающего напряжения 
[image: image43.wmf]Гц

 

50

=

f

.

Необходимо:

1.
Определить показания приборов, указанных на схеме рис. 2.

2.
Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

3.
Определить закон изменения тока в цепи.

4.
Определить закон изменения напряжения между точками, к которым подключен вольтметр.

5.
Определить активную, реактивную и полную мощности источника, активную, реактивную и полную мощности приемников. Составить и оценить баланс мощностей. Рассчитать коэффициент мощности.

6.
Определить характер (индуктивность, емкость) и параметры элемента, который должен быть включен в электрическую цепь для того, чтобы в ней имел место резонанс напряжений.

Таблица 2

	Параметры цепи (рис.2)
	Предпоследняя цифра учебного шифра студента

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	
[image: image44.wmf]m

U

, В
	160
	180
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	340

	
[image: image45.wmf]1

r

, Ом
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
[image: image46.wmf]2

r

, Ом
	7
	8
	9
	10
	11
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image47.wmf]1

L

, Гн
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05

	
[image: image48.wmf]2

L

, Гн
	0,05
	0,03
	0,01
	0,02
	0,04
	0,02
	0,05
	0,04
	0,01
	0,03

	
[image: image49.wmf]1

C

, мкФ
	300
	500
	250
	250
	500
	350
	300
	250
	500
	500

	
[image: image50.wmf]2

C

, мкФ
	250
	200
	800
	400
	600
	500
	200
	600
	300
	1600


Примечание. Из табл. 2 записываются данные только тех параметров, которые обозначены на  выбранной схеме (см. рис. 2).
Теоретический материал и примеры расчета приведены в [1, 2, 4, 5]

1. 




 

  6.


[image: image51.emf]C

1

L

2

V

r

1

W

A

L

2

V

r

1

W

A

u u

L

1

r

2


2. 




 

  7.


[image: image52.emf]C

2

V

r

1

W

A

u

L

1

r

2

C

2

V

r

1

W

A

u

C

1

r

2


3. 




 

  8.


[image: image53.emf]C

2

V

r

1

W

A

u

L

1

r

2

C

2

V

r

1

W

A

u

C

1

r

2


4. 




 

  9.


[image: image54.emf]L

2

V

r

1

W

A

u

L

1

r

2

V

r

1

W

A

u

C

1

r

2

L

2

5. 




 

  0.


[image: image55.emf]L

2

V

r

1

W

A

u

L

1

r

2

C

2

V

r

1

W

A

u

C

1

r

2


Рис. 2 (выбор схемы по последней цифре учебного шифра)

Методические указания к задаче № 2
1. Для расчета электрической цепи переменного тока сначала по частоте 
[image: image56.wmf]f

, Гц, определяют угловую частоту 
[image: image57.wmf]f

p

2

ω

=

, рад/с. Далее рассчитывают реактивные сопротивления индуктивностей 
[image: image58.wmf]L

x

 и емкостей 
[image: image59.wmf]C

x

 по следующим формулам:


[image: image60.wmf]L

x

L

ω

=

 
и 

[image: image61.wmf]C

x

C

ω

1

=

.
Для определения показаний приборов: амперметра, вольтметра и ваттметра, указанных на схеме, необходимо рассчитать полное сопротивление 
[image: image62.wmf]Z

 последовательной цепи переменного тока:


[image: image63.wmf](

)

2

2

C

L

x

x

r

Z

-

+

,
где  
[image: image64.wmf]r

 –
сумма всех активных сопротивлений цепи;


[image: image65.wmf]L

x

 –
сумма всех индуктивных сопротивлений цепи;


[image: image66.wmf]C

x

 –
сумма всех емкостных сопротивлений цепи.

При расчете цепей переменного тока удобно пользоваться действующими значениями величин, поэтому находят действующее значение входного напряжения, изменяющегося по закону 
[image: image67.wmf]t

U

u

m

w

sin

=

,

[image: image68.wmf]2

m

U

U

=

.

Амперметр и вольтметр, включенные в цепь на рис. 2, изменяют действующие значения тока в цепи и напряжения на элементах, из показания определяют по закону Ома. Ваттметр, включенный так, как показано на рис. 2, измеряет активную мощность цепи 
[image: image69.wmf]r

I

P

2

=

.

2. Построение векторной диаграммы начинают с вектора тока 
[image: image70.wmf]I

, так как он является общим для всех участков цепи, его откладывают в выбранном масштабе токов горизонтально. Рассчитывают по закону Ома напряжения на отдельных элементах схемы.

За положительное направление вращения электрических векторов принято направление против движения часовой стрелки. Ток и напряжение на активном сопротивлении совпадают по фазе, ток через индуктивность отстает от напряжения на ней на 
[image: image71.wmf]o

90

, ток через емкость опережает напряжение на ней на 
[image: image72.wmf]o

90

.

Поэтому вектор напряжения на активном сопротивлении 
[image: image73.wmf]r

U

 направляют по вектору тока, вектор напряжения на индуктивности 
[image: image74.wmf]L

U

 направляют под углом 
[image: image75.wmf]o

90

+

 к вектору тока (вертикально вверх). Вектор напряжения на емкости 
[image: image76.wmf]C

U

 откладывают под углом 
[image: image77.wmf]o

90

-

 к вектору тока (вертикально вниз).

Напряжение, подведенное к схеме, равно сумме напряжений на отдельных элементах, поэтому, сложив геометрически эти вектора, можно построить вектор напряжения на входе схемы 
[image: image78.wmf]U

.

Проверить построение векторной диаграммы можно по углу 
[image: image79.wmf]j

 между напряжением 
[image: image80.wmf]U

 и током 
[image: image81.wmf]I

:


[image: image82.wmf]r

x

x

C

L

-

=

arctg

j

.
3.
Если напряжение изменяется по закону 
[image: image83.wmf]t

U

u

m

w

sin

=

, то закон изменения тока в цепи 
[image: image84.wmf](

)

j

w

±

=

t

I

i

m

sin

 (знак «+» – если ток опережает напряжение, знак «–» – если ток отстает от напряжения).

4.
Закон изменения напряжения между точками, к которым подключен вольтметр, можно определить по векторной диаграмме, если на ней отметить эти точки.

5.
Полная мощность источника, ВА, 
[image: image85.wmf]UI

S

=

ист

. Активная мощность приемников 
[image: image86.wmf]j

cos

ист

UI

P

=

, реактивная мощность, вар, 
[image: image87.wmf]j

sin

ист

UI

Q

=

 (имеет знак «+» или «–»). Активная мощность приемников 
[image: image88.wmf]r

I

P

2

пр

=

, реактивная мощность приемников 
[image: image89.wmf]C

L

C

L

x

I

x

I

Q

Q

Q

2

2

пр

-

=

-

=

. Полная мощность приемников 
[image: image90.wmf]2

пр

2

пр

пр

Q

P

S

+

=

.

6.
Резонанс напряжений имеет место в последовательной цепи 
[image: image91.wmf]r

, 
[image: image92.wmf]L

, 
[image: image93.wmf]C

 в том случае, если общее реактивное сопротивление цепи равно нулю.

Задача № 3
Расчет трехфазной цепи

К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник, соединенный «звездой» с нейтральным проводом (рис. 3). Значения линейного напряжения 
[image: image94.wmf],

л

U

 сопротивлений резисторов 
[image: image95.wmf],

1

r

 
[image: image96.wmf]2

r

 и 
[image: image97.wmf],

3

r

 реактивных элементов цепи 
[image: image98.wmf]L

x

и 
[image: image99.wmf]C

x

приведены в табл. 3.

Требуется:

1. Определить фазные напряжения, линейные токи и ток в нейтральном  проводе (ток в нейтральном  проводе можно определить графическими построениями).

2. Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазным приемником.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.
Таблица 3
	Предпоследняя цифра учебного шифра студента
	
[image: image100.wmf],

л

U


В
	
[image: image101.wmf],

1

r


Ом
	
[image: image102.wmf],

2

r


Ом
	
[image: image103.wmf],

3

r


Ом
	
[image: image104.wmf],

L

x


Ом
	
[image: image105.wmf],

C

x


Ом

	1
	660
	25
	30
	60
	15
	30

	2
	380
	35
	35
	45
	10
	30

	3
	220
	20
	40
	35
	25
	10

	4
	660
	25
	40
	30
	15
	35

	5
	380
	40
	45
	45
	20
	25

	6
	220
	30
	25
	20
	20
	35

	7
	660
	20
	30
	25
	25
	25

	8
	380
	38
	40
	50
	25
	40

	9
	220
	60
	40
	40
	20
	25

	0
	380
	30
	20
	15
	25
	15


1.






2.

[image: image106.emf]А

В

С

r

1

x

L

n

x

C

r

3

N

А

В

С

r

2

x

L

n

x

C

N

r

3


3.






4.

[image: image107.emf]А

В

С

r

1

x

L

n

x

C

r

3

N

А

В

С

r

1

x

L

n

x

C

r

2

N


5.






6.

[image: image108.emf]А

В

С

r

2

x

L

n

x

C

N

r

3

А

В

С

r

2

x

L

n

x

C

N

r

3


7.






8.

[image: image109.emf]А

В

С

N

r

1

x

L

n

x

C

r

2

А

В

С

r

2

x

L

n

x

C

N

r

1


9.






0.

[image: image110.emf]А

В

С

r

2

n

x

L

r

1

N

x

C

А

В

С

r

2

x

L

n

x

C

N

r

3


Рис. 3
Методические указания к задаче № 3

Трехфазные системы синусоидального тока являются наиболее распространенными системами электроснабжения. Теория трехфазных цепей базируется на теории однофазных цепей синусоидального тока. 

Трехфазными цепями называется особая совокупность трех электрических цепей, в которой действуют три синусоидальные ЭДС одинаковой частоты с одинаковыми амплитудами, попарно сдвинутые между собой по фазе на одинаковые углы 120°, и создаваемые одним источником – трехфазным генератором. Отдельные однофазные электрические цепи, входящие в состав трехфазной цепи, называют фазами: A, B, C. 
Напряжения  
[image: image111.wmf]AB

U

, 
[image: image112.wmf]BC

U

, 
[image: image113.wmf]CA

U

 между линейными проводами, соединяющими источник и приемник, называют линейными напряжениями.

При соединении приемника звездой с нейтральным проводом к нему подводятся фазные напряжения  
[image: image114.wmf],

U

A

 
[image: image115.wmf],

U

B

 
[image: image116.wmf]C

U

 (рис. 4). 

Если сопротивления линейных и нейтрального проводов пренебрежимо малы, то фазные напряжения приемника равны соответствующим фазным напряжениям источника 

Действующее значение фазного напряжения источника можно определить по заданному линейному напряжению 


[image: image117.wmf]3

л

ф

U

U

=

.


[image: image118.emf]А

В

С

N

Z

А

n

Z

С

Z

В

I

А

I

B

I

C

I

N

U

C

U

B

U

A


Рис. 4
Фазные токи 
[image: image119.wmf]A

I

, 
[image: image120.wmf]B

I

, 
[image: image121.wmf]C

I

 определяются по закону Ома


[image: image122.wmf]A

A

A

Z

U

I

=

,

[image: image123.wmf]B

B

B

Z

U

I

=

,

[image: image124.wmf]C

C

C

Z

U

I

=

,

где   
[image: image125.wmf]A

Z

, 
[image: image126.wmf]B

Z

, 
[image: image127.wmf]C

Z

– полные сопротивления фаз приемника.
Ток в нейтральном проводе 
[image: image128.wmf]N

I

 определяется в соответствии с первым законом Кирхгофа и равен геометрической сумме фазных токов.
Активная мощность трехфазного приемника при соединении звездой равна сумме активных мощностей фаз, т.е. 


[image: image129.wmf]C

B

A

P

P

P

P

+

+

=

пр

.

Реактивная мощность трехфазного приемника при соединении звездой определяется как алгебраическая сумма реактивных мощностей фаз 


[image: image130.wmf]C

B

A

Q

Q

Q

Q

±

±

±

=

пр

.

Следует иметь в виду, что при суммировании реактивная мощность индуктивных элементов берется со знаком плюс, а емкостных – со знаком минус. 

По значениям 
[image: image131.wmf]пр

P

 и 
[image: image132.wmf]пр

Q

вычисляется полная мощность трехфазного приемника 


[image: image133.wmf]2

пр

2

пр

пр

Q

P

S

+

=

.

Следует помнить, что при определении полной мощности несимметричного трехфазного приемника недопустимо суммировать модули полных мощностей отдельных фаз, т.е. 
[image: image134.wmf]C

B

А

S

S

S

S

+

+

¹

пр

.
[image: image135.wmf]
Построение векторной диаграммы напряжений трехфазной цепи при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показано на рис.5. 

[image: image136.emf]A

B

C

AB

U

BC

U

B

I

C

I

A

I

B



C

I

B

I

N

I

5   Рис.

СA

U

B

U

С

U

A

U

n


В выбранном масштабе напряжений строят равносторонний треугольник линейных напряжений  
[image: image137.wmf].

U

,

U

,

U

CA

BC

AB

  

  

 Пересечение биссектрис углов треугольника определяет положение нейтрали источника (точки  n). Векторы фазных напряжений 
[image: image138.wmf]C

B

A

U

,

U

,

U

  

  

 получают, соединив точку  n  с вершинами  А,  В,  С.

Затем в масштабе токов строят векторы токов, начала которых совмещают с точкой  n. 
При построении векторов токов необходимо учитывать, что ток и напряжение на активном сопротивлении совпадают по фазе; ток через индуктивный элемент отстает по фазе от напряжения на этом элементе на 
[image: image139.wmf]°

90

; ток через емкостной элемент опережает по фазе напряжение на нем на 
[image: image140.wmf]°

90

. За положительное направление вращения электрических векторов принято направление против движения часовой стрелки.
На рис. 3 показан вариант векторной диаграммы для случая, когда сопротивление  ZA – чисто активное (
[image: image141.wmf]A

I

  совпадает с  
[image: image142.wmf]A

U

), 
[image: image143.wmf]B

Z

 – активно-индуктивное (
[image: image144.wmf]B

I

 отстает от  
[image: image145.wmf]B

U

 на угол  
[image: image146.wmf]B

j

), 
[image: image147.wmf]C

Z

 – емкостное (
[image: image148.wmf]C

I

  опережает  
[image: image149.wmf]C

U

  на угол 
[image: image150.wmf]°

90

). Ток в нейтральном проводе 
[image: image151.wmf]N

I

 равен геометрической сумме токов  
[image: image152.wmf]B

A

I

,

I

  

 и 
[image: image153.wmf]C

I

.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1.
Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.:Высшая школа, 2005.

2.
Сатаров А.А. Электротехника и электроника. Линейные электрические цепи постоянного тока: Учебное пособие. М.: РГОТУПС, 2006.

3.
Климентов Н.И. Электротехника. Линейные электрически цепи однофазного переменного тока: Конспект лекций. М.: РГОТУПС, 2007.

Дополнительная

4.
Электротехника/ Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. Шатерников. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

5.
Электротехника и электроника/ Под ред. В.Г. Герасимова. В 3-х т. – Том 1. М.: Высшая школа, 1996.

6.
Сборник задач по электротехнике и основам электроники/ Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1987.

7.
Частоедов Л.А., Гирина Е.С. Теоретические основы электротехники. Часть I. Учебное пособие. М.: РГОТУПС, 2004.

Примечание. В случае отсутствие указанной выше литературы для изучения курса пригодны любые учебники и задачники с названием «Электротехника» для неэлектротехнических специальностей вузов.
PAGE  
2

_1401644188.unknown

_1401698589.unknown

_1402233994.unknown

_1406015156.unknown

_1406015168.unknown

_1406015188.unknown

_1406015207.unknown

_1406015278.unknown

_1406015279.unknown

_1406015277.unknown

_1406015191.unknown

_1406015178.unknown

_1406015183.unknown

_1406015186.unknown

_1406015181.unknown

_1406015170.unknown

_1406015161.unknown

_1406015166.unknown

_1406015164.unknown

_1406015159.unknown

_1406015135.unknown

_1406015141.unknown

_1406015142.unknown

_1406015137.unknown

_1406015121.unknown

_1406015133.unknown

_1406015114.unknown

_1401699261.unknown

_1401700402.unknown

_1401715148.vsd
r3


А


В


С


N


r2


xL


n


xC


А


В


С


r2


xL


n


xC


N


r3



_1401715503.vsd
N


А


В


С


r1


xL


n


xC


r3


А


В


С


r2


xL


n


xC


N


r3



_1401715599.vsd
xC


r1


N


А


В


С


r2


n


xL


А


В


С


r2


xL


n


xC


N


r3


r3



_1402233805.vsd

_1401715186.vsd
r2


А


В


С


N


r1


xL


n


xC


А


В


С


r2


xL


n


xC


N


r1



_1401700423.unknown

_1401701165.unknown

_1401700415.unknown

_1401699474.unknown

_1401699494.unknown

_1401699515.unknown

_1401699559.unknown

_1401699578.unknown

_1401699525.unknown

_1401699504.unknown

_1401699485.unknown

_1401699441.unknown

_1401699454.unknown

_1401699426.unknown

_1401698673.unknown

_1401698717.unknown

_1401698730.unknown

_1401698712.unknown

_1401698667.unknown

_1401698670.unknown

_1401698592.unknown

_1401647608.vsd
R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6


R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6



_1401650069.vsd
L2


V


r1


W


A


u


L1


r2


C2


V


r1


W


A


u


C1


r2



_1401698524.unknown

_1401698581.unknown

_1401698585.unknown

_1401698578.unknown

_1401697300.unknown

_1401697341.unknown

_1401697433.unknown

_1401697628.unknown

_1401697380.unknown

_1401697317.unknown

_1401696963.vsd
ZС


ZВ


IА


IB


IC


IN


А


В


С


N


ZА


UC


n


UB


UA



_1401697273.unknown

_1401695136.vsd
А


В


С


N


r1


xL


n


xC


r3


А


В


С


r1


xL


n


xC


r2


N



_1401649919.vsd
W


C1


L2


r1


V


A


L2


L1


V


r1


W


A


u


u


r2



_1401650025.vsd
C2


V


r1


W


A


u


L1


r2


C2


V


r1


W


A


u


C1


r2



_1401650054.vsd
L2


V


r1


W


A


u


L1


r2


L2


V


r1


W


A


u


C1


r2



_1401650001.vsd
C2


C2


V


r1


W


A


u


L1


r2


V


r1


W


A


u


C1


r2



_1401647678.vsd
R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6


R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6



_1401647714.vsd
R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6


R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6



_1401647646.vsd
R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6


R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6



_1401644402.unknown

_1401644852.unknown

_1401644958.unknown

_1401645339.unknown

_1401645405.unknown

_1401647461.vsd
Е


R2


R4


R3


R5


R6


R1


R1


Е


R2


R4


R3


R5


R6



_1401645416.unknown

_1401645395.unknown

_1401645008.unknown

_1401645163.unknown

_1401644983.unknown

_1401644923.unknown

_1401644939.unknown

_1401644877.unknown

_1401644768.unknown

_1401644791.unknown

_1401644835.unknown

_1401644558.unknown

_1401644695.unknown

_1401644735.unknown

_1401644467.unknown

_1401644215.unknown

_1401644270.unknown

_1401644318.unknown

_1401644345.unknown

_1401644225.unknown

_1401644202.unknown

_1401644210.unknown

_1401644199.unknown

_1401460964.unknown

_1401461566.unknown

_1401621311.unknown

_1401644175.unknown

_1401644184.unknown

_1401621340.unknown

_1401621355.unknown

_1401621372.unknown

_1401621324.unknown

_1401621235.unknown

_1401621280.unknown

_1401461571.unknown

_1401461060.unknown

_1401461510.unknown

_1401461530.unknown

_1401461549.unknown

_1401461119.unknown

_1401461041.unknown

_1401461044.unknown

_1401461004.unknown

_1401460707.unknown

_1401460778.unknown

_1401460895.unknown

_1401460911.unknown

_1401460836.unknown

_1401460764.unknown

_1401460769.unknown

_1401460723.unknown

_1401459500.unknown

_1401459546.unknown

_1401460696.unknown

_1401460700.unknown

_1401459532.unknown

_1300200439.unknown

_1401459471.unknown

_1401459485.unknown

_1401459448.unknown

_1300200446.unknown

_1255891706.unknown

_1300200435.unknown

_1255891753.unknown

_1143471118.unknown

_1173202201.unknown

_1143471019.unknown

