Задача 1 (варианты 01-50) Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи с указанием сопротивлений резисторов приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, заданные значения одного из напряжений или токов и величина, подлежащая определению, приведены в таблице № 1.

Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3. Определить также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 ч работы.

Пояснить с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице вариантов (увеличивается, уменьшится, останется без изменения), если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с резистором и его номер указаны в табл. 1 При этом считать напряжение неизменным . При трудностях логических пояснений ответа можно выполнить расчет требуемой величины в измененной схеме и на основании сравнения ее в двух схемах дать ответ на вопросы.

| № Вар. | № Рис. | Задаваемая величина | Определить | Действие с резистором |  | Изменение какой величи ны рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 1 | I4 = 5 А | Uab | R4 | - | I3 |

Таблица. 1

А+	R1 = 2Oм

Рисунок 1

Задача 2 (вариант 01-20) Определить токи в ветвях методом контурных токов. Проверить решение задачи методом узлового напряжения. Данные для расчетов, № рисунка приведены в таблице 2. Внутренним сопротивлением источников пренебречь.

Таблица. 2

| № |  | № | R1 | r2 | R3 | R4 | r5 | R6 | E1 | е2 | Е3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  | рисунка | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | В | В | В |
| 07 | (27) | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | 10 | 50 | 20 |

Рис12

Задача № 3 (варианты 01-50)

Найти эквивалентное сопротивление цепи. Данные для расчета, № схемы приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № | № | R1 | r2 | R3 | r4 | r5 | R6 | R7 | r8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 07 | 22 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | - |

»

Задача № 4 (вариант 01-50)

Цепь постоянного тока содержит несколько конденсаторов, соединенных смешанно.

Схема цепи с указанием емкостей конденсаторов приведена на соответствующем рисунке.

№ рисунка, заданные значения одного из напряжений или зарядов и величина, подлежащая определенно, приведены в таблице № 5. Пояснить с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице (увеличивается, уменьшается, останется без изменения) если один из конденсаторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с конденсатором и его № указаны в таблице 5. При этом считать напряжение сети неизменным. При трудностях логических пояснений ответа можно выполнять расчет требуемый величины в измененной схеме и на основании сравнения ее в двух схемах дать ответ на вопрос.

| № варианта | № рисунка | Задаваемая величина | Определ НТВ | Действие с конденсатором |  | Изменение какой величины рассмотрет ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Замык-ся на коротко | выкл - ся из схемы |  |
| 07 | 26 | Uав= 10В | U5 | СЗ | - | W1 |

Задача № 5 (варианты 01-50)

Определить ток в витках, пользуясь законом полного тока. Данные для расчетов (размеры магнитопровода, ширина воздушного зазора 5, число витков W, материал магнитопровода, магнитный поток Ф) приведены в таблице 6. При решении задачи

пользоваться характеристиками намагничивания сталей (Евдокимов ТОЭ стр. 482)

Таблица 6

| № вар-та | № схемы | Ф 10'4Вб | а мм | в мм | с мм | d мм | е мм | δ мм | W | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 31 | 3 | 100 | 120 | 30 | 30 | 20 | 0,5 | 100 | 1311 |

Задача № 6 (варианты 01-10)

Рисунок 36

Квадратная рамка Р, длина которой l , вращается с угловой скоростьюω со в однородном магнитном поле с магнитной индукцией В. Определить зависимость индуктируемой ЭДС от угла поворота рамки и построить график этой зависимости, если число витков W. Номер рисунка, данные для расчета приведены в таблице 7.

| № | № | l | со | В | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка | см | рад/сек | Тл | - |
| 07 | 36 | 25 | 628 | 0,4 | 10 |

I,