Билет № 23
Дисциплина БЖД
1. Характеристика средств коллективной и индивидуальной защиты.

2. Основные причины несчастных случаев от действия электрического тока. Оказание первой помощи при поражении током
    3. В электрической сети (трехфазной трехпроводной, с изолированной   нейтралью) напряжением 380/220 В фаза С вследствие повреждения изоляции оказалась замкнутой на корпус незаземленной электроустановки, которой касается человек, а фаза В замкнулась на землю, при этом сопротивление замыкания оказалось равным 100 Ом. Определить ток через тело человека, прикоснувшегося к электроустановке. Сопротивление тела человека принять равным 1 кОм. Оценить опасность такого прикосновения.

