KURSUSEPROJEKT	Üliõpilane ……………..

1 OSA	Rühm ……………………………....RDBR 63

Monoliitse raudbetoonvahelae arvutus	Välastamise kuupäev……………..07.02.2016

2 OSA	Välastus………………………………..J.Kriis

Monoliitse raudbetoonposti arvutus

Projeteeritada raudbetoonist antud mõõtmetega ribivahelagi ja 1 korruse post (antud on normsuurused) :

| Кол.этаж | Выст.этаж | ширина | длинна | Шаг главных балок | Шаг вспомогательных балок | Класс бетона | Класс рабочей арматуры | класс распределительной арматуры | пол | Нормативная нагрузка на перекрытие | Нормативная нагрузка на крышу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |  |  |

|  |  | L1 | L2 | l3 | l4 | C | A | A | mm | kN/m2 | kN/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бетон 50 |  |  |  |
| 4 | 4,8 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 1.25 | 30/37 | 500 | 400 | цемент15 | 5,0 | снег |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клинкерплитка10 |  |  |  |
| Класс окружающей среды: |  |  | XF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представить:

1.Расчет прочности промежуточных пластин и рёбер и выбор арматуры.

2.План промежуточного потолка и расположегие арматуры на плиты и балки

3. Вывод по матерьялам

4.Расчет прочности столба и выбор арматуры

| 5. План столба и чертеж армирования столба |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6. Вывод по матерьялам |