Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ И ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЛИНЕЙНЫХ САУ
Цель работы: изучение основных характеристик и параметров линейных систем автоматического управления (САУ).

Теоретическая часть

Линейной САУ называется динамическая система, поведение которой во времени описывается линейным дифференциальным уравнением n-степени:

an∙y(n) + a(n-1)∙y(n-1) + … + a1∙y(1) + a0∙y = bm∙x(m) + b(m-1)∙x(m-1) + … + b1∙x(1) + b0∙x,

где  a0, b0, … , an, bn – постоянные коэффициенты уравнения;

       y – регулируемая переменная (выходная функция САУ);

       х – входная переменная (функция) САУ;

       y(i) = diy(t) / dti – i-я производная функции у, (i = 1, … , n);

       xj = djx(t) / dtj – j-я производная функции x (j = 1, … , m).

Так, например, подлежащие исследованию две линейные САУ описываются следующими дифференциальными уравнениями, соответственно,  второй и третьей степени:

1) а2∙у(2) + а1∙у(1) = b0∙x;

2) a3∙y(3) + а2∙у(2) = b0∙x.

Представленные выше уравнения запишем в стандартной форме записи этих уравнений:

1) Т22∙у(2) + Т1∙у(1) = К∙x;
2) Т33∙y(3) + Т22∙у(2) = К∙x,

где  К = b0 – статический коэффициент усиления САУ;

       Т33 = а3, Т22 = а2, Т1 = а1 – постоянные времени САУ, характеризующие ее динамические свойства.

Дифференциальные уравнения можно представить в операторной форме путем замены в них знака производной d/dt оператором Лапласа р:

1) Т22∙р2∙у + Т1∙р∙у = [(Т2∙р)2 + Т1∙р]∙ у = К∙x;
2) Т33∙р3∙у + Т22∙р2∙у = [(Т3∙р)3 + (Т2∙р)2]∙у = К∙x.

Отношение выходной величины у к входной переменной x в операторной форме есть передаточная функция W(p) САУ:

1) W(p) = y / x = К / [(Т2∙р)2 + Т1∙р];

2) W(p) = y / x = К / [(Т3∙р)3 + (Т2∙р)2].

Для формализованного описания динамических свойств САУ наряду с дифференциальными уравнениями и передаточной функцией W(p)используются следующие способы:
временные функции, характеризующие изменение во времени выходного сигнала определенного вида;

частотные характеристики, устанавливающие зависимость между амплитудой и фазой входного и выходного гармонических сигналов при изменении частоты входного сигнала.

К временным характеристикам динамических звеньев относят переходную и весовую функции.

Переходная функция h(t) определяет характер изменения во времени выходного сигнала звена, если входной сигнал является единичной ступенчатой функцией x(t) = 1(t): y(t) = h(t)∙1(t) = h(t).
Весовая функция g(t) (импульсная переходная функция) определяет характер изменения во времени выходного сигнала звена, если входной сигнал является импульсной функцией x(t) = δ(t) = 1′(t), которая представляет собой производную от единичной ступенчатой функции, т.е. ее кривая на плоскости охватывает площадь, равную 1: 
y(t) = g(t)∙δ(t) = g(t)∙1′(t)
Весовая функция является производной от переходной функции. Следовательно, переходную функцию h(t) можно определить путем аналитического и графоаналитического интегрирования весовой функции g(t):                    

g(t) = dh(t)/dt;      h(t) = ∫ g(t) ∙ dt.

Изображением весовой функции L[g(t)], т.е. представлением ее в операторной форме, является передаточная функция W(p):

1) L[g(t)] = W(p) = K / [(T2∙р)2 + Т1∙р];
2) L[g(t)] = W(p) = К / [(Т3∙р)3 + (Т2∙р)2].

С целью упрощения нахождения оригинала L-1[W(p)] функции g(t), представленной в операторной форме, относительно сложное изображение W(p) можно разложить на сумму изображений более простых функций в виде элементарных дробей, воспользовавшись методом неопределенных коэффициентов:

1) 
[image: image1.wmf]1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

)

(

T

p

T

B

p

A

p

T

p

T

K

p

T

p

T

K

+

×

+

=

×

+

×

=

×

+

×

;

2) 
[image: image2.wmf]2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

)

(

T

p

T

C

p

B

p

A

p

T

p

T

K

p

T

p

T

K

+

×

+

+

=

×

+

×

=

×

+

×

.

Приведя правую часть полученных выражений к общему знаменателю, получим:

1) 
[image: image3.wmf]p

T

p

T

p

B

T

p

T

A

p

T

p

T

K

×

+

×

×

+

+

×

×

=

×

+

×

)

(

)

(

)

(

1

2

2

1

2

2

1

2

2

;

2)  
[image: image4.wmf]2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

)

(

)

(

)

(

)

(

p

T

p

T

p

C

T

p

T

B

T

p

T

p

A

p

T

p

T

K

×

+

×

×

+

+

×

×

+

+

×

×

×

=

×

+

×

.

Так знаменатели левой и правой частей выражений равны, то, соответственно, равны и их числители, т.е.:

1)   
[image: image5.wmf]1

2

2

1

2

2

)

(

)

(

T

A

p

B

T

A

p

B

T

p

T

A

K

×

+

×

+

×

=

×

+

+

×

×

=

;

2)   
[image: image6.wmf]2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

)

(

)

(

)

(

)

(

T

B

p

T

B

T

A

p

C

T

A

p

C

T

p

T

B

T

p

T

p

A

K

×

+

×

×

+

×

+

×

+

×

=

=

×

+

+

×

×

+

+

×

×

×

=

 .

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях оператора Лапласа р левой и правой частей полученных формул:

1) К = А∙Т1;   0 = А∙Т22 + В;

2) К = В∙Т22;  0 = А∙Т22 + В∙Т33;  0 = А∙Т33 + С.

Решая систему уравнений (1) и (2), получим:

1) А = К / Т1; В = - А∙Т22 = - К∙Т22 / Т1;

2) В = К / Т22;  А = - В∙Т33 / Т22 = - К∙Т33 / (Т22)2;

 С = - А∙Т33 = К∙(Т33 / Т22)2.

Подставляя значения коэффициентов А, В и С в соответствующие исходные формулы, получим:

1)  
[image: image7.wmf]2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

2

2

/

/

/

/

/

)

(

Т

T

p

Т

К

p

Т

К

T

p

T

Т

Т

К

p

Т

К

p

T

p

T

K

+

-

=

+

×

×

-

=

×

+

×

 =

= 
[image: image8.wmf])

/

1

1

(

/

2

2

1

1

Т

Т

р

р

Т

К

+

-

×

; 

2)  
[image: image9.wmf]2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

)

/

(

/

)

/(

)

(

T

p

T

Т

Т

К

p

Т

К

p

Т

Т

К

p

T

p

T

K

+

×

×

+

+

×

-

=

×

+

×

 =

= 
[image: image10.wmf])

/

1

1

(

)

(

/

3

3

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

Т

Т

р

р

Т

Т

К

р

Т

К

+

-

×

×

-

 = 
[image: image11.wmf])]

/

1

1

(

1

[

3

3

2

2

3

3

2

2

2

T

T

p

p

T

p

Т

К

+

-

×

-

×

.

Оригиналы изображений элементарных функций имеют следующий вид:


[image: image12.wmf]t

a

e

a

p

L

t

p

L

p

L

×

-

-

-

-

=

+

=

=

)

1

(

;

)

/

1

(

;

1

)

/

1

(

1

2

1

1

.

Заменяя в формулах 1) и 2) соответствующие изображения элементарных функций на их оригиналы, получим следующие выражения для весовых функций линейных САУ:

1) g(t) = 
[image: image13.wmf])

1

(

)

/

(

1

2

2

1

t

T

T

e

T

K

×

-

-

×

;  2) g(t) = 
[image: image14.wmf])]

1

(

[

)

/

(

3

3

2

2

3

3

2

2

t

T

T

e

T

t

T

K

×

-

-

×

-

×

.

Так как переходная функция h(t) есть интеграл от весовой функции g(t), то найти ее можно либо путем непосредственного интегрирования функции g(t), либо путем нахождения сначала изображения L[h(t)] функции h(t), а затем ее оригинала. Изображение переходной функции можно получить путем умножения передаточной функции (изображения L[g(t)] весовой функции) на передаточную функцию идеального интегрирующего звена со статическим коэффициентом усиления, равным 1. Рассмотрим в качестве примера САУ с передаточной функцией W(p) = К / [(Т2∙р)2 + Т1∙р]:

L[h(t)] = W(p)∙
[image: image15.wmf]ð

1

 = 
[image: image16.wmf]2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

/

1

]

)

[(

p

p

T

T

T

K

p

p

T

p

T

К

×

+

×

=

×

×

+

×

.

Разложим полученное изображение передаточной функции на сумму изображений более простых функций в виде элементарных дробей, воспользовавшись методом неопределенных коэффициентов по аналогии с ранее рассмотренными примерами:
L[h(t)] = 
[image: image17.wmf]2

1

2

2

1

1

1

/

p

p

T

T

T

K

×

+

×

 = 
[image: image18.wmf]1

1

2

2

2

+

×

+

+

p

T

T

C

p

B

p

A

.

Найдем значения коэффициентов А, В и С:


[image: image19.wmf]3

1

4

2

2

1

2

2

1

;

;

T

T

K

C

T

T

K

A

T

K

B

×

=

×

-

=

=

.

Находим оригиналы элементарных функций:

L-1(1/p) = 1;  L-1(1/p2) = t;   L-1[(T1 / T22) / (p + T1 / T22)] = [(T1 / T22)∙
[image: image20.wmf]t

T

T

e

×

-

2

2

1

.

Используя полученные выражения, находим оригинал искомой передаточной функции:

h(t) = 
[image: image21.wmf]2

1

2

2

T

T

K

×

-

+ 
[image: image22.wmf]t

T

K

×

1

 + 
[image: image23.wmf]2

1

2

2

T

T

K

×

∙
[image: image24.wmf]t

T

T

e

×

-

2

2

1

= 
[image: image25.wmf]-

×

-

×

1

(

[

1

2

2

1

T

T

t

T

K


[image: image26.wmf])]

2

2

1

t

T

T

e

×

-

. 

Частотные характеристики САУ характеризуют реакцию системы на синусоидальное входное воздействие в установившемся режиме.

К частотным характеристикам относятся:

АФЧХ - амплитудно-фазовая частотная характеристика;

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;

ФЧХ – фазовая частотная характеристика;

ЛАЧХ – логарифмическая АЧХ;

ЛФЧХ – логарифмическая ФЧХ.

АФЧХ представляет собой частотную передаточную функцию W(jω), которая получается путем замены в передаточной функции W(p) оператора Лапласа p на комплексную переменную jω. АФЧХ W(jω) можно представить в виде вектора на комплексной плоскости с координатами [M(ω), N(ω)] или в полярных координатах Н(ω) и φ(ω), которые являются соответственно АЧХ и ФЧХ:

W(jω) = N(ω) + jM(ω) = Н(ω)∙еjφ(ω).                         (1)
Здесь: Н(ω) – АЧХ, которая представляет собой зависимость значения модуля вектора W(jω) от круговой частоты ω;

            φ(ω) – ФЧХ, которая представляет собой зависимость аргумента вектора W(jω) от круговой частоты ω;

            N(ω) = Н(ω)∙cosφ(ω) – проекция вектора W(jω) на вещественную ось комплексной плоскости; 
           M(ω) = Н(ω)∙sinφ(ω) – проекция вектора W(jω) на мнимую ось комплексной плоскости;
При изменении частоты ω от нуля до бесконечности конец вектора W(jω) вычерчивает кривую в комплексной плоскости, которая называется годографом АФЧХ.
Определим в качестве примера частотную передаточную функцию для САУ с передаточной функцией в операторной форме W(p) = К / [(Т2∙р)2 + Т1∙р], которую для удобства дальнейших преобразований представим в виде:

W(p) = К / [(Т2∙р)2 + Т1∙р] = К1 / [(T∙p + 1)∙p],

где  К1 = К / Т1; Т = (Т2)2 / Т1.

Произведя замену оператора Лапласа р на комплексную переменную jω, получим: 

W(jω) = К1 / [(jωT + 1)∙jω] = 
[image: image27.wmf]2

)]

(

90

[

1

)

(

1

T

e

K

T

arctg

o

×

+

×

×

+

-

w

w

w

=

                                   = 
[image: image28.wmf]]

)

(

1

[

)

(

1

2

1

2

1

T

K

j

T

T

K

×

+

×

-

×

+

×

-

w

w

w

 .                            (2)

Из выражения (2) получаем формулы для нахождения модуля Н(ω) и аргумента φ(ω) вектора АФЧХ, а также его проекций на вещественную N(ω) и мнимую М(ω) оси:

Н(ω) = 
[image: image29.wmf]2

1

)

(

1

T

K

×

+

×

w

w

;  φ(ω) = - [90o + arctg(ω∙T)];

                    N(ω) = 
[image: image30.wmf]2

1

)

(

1

T

T

K

×

+

×

-

w

;  М(ω) = 
[image: image31.wmf]]

)

(

1

[

2

1

T

K

×

+

×

-

w

w

.                   (3)

Фазовую частотную характеристику φ(ω) можно найти также из следующего соотношения: φ(ω) = arctg[М(ω) / N(ω)] = -[180o - arctg(1/ω∙T )].

Задание к лабораторной работе № 1

1. Используя метод неопределенных коэффициентов, найти аналитические выражения для весовой g(t) и переходной h(t) функций САУ, состоящей из двух последовательно соединенных элементарных динамических звеньев: апериодического и идеального интегрирующего звена.

2. Построить при помощи компьютерной программы MATLAB и вывести на печать графики найденных при выполнении п. 1 задания временных зависимостей g(t) и h(t).

3. Вывести аналитические выражения для частотных характеристик САУ по пункту 1: АФЧХ, АЧХ и ФЧХ.

4. Задаваясь характерными точками на оси частот построить примерные графики полученных при выполнении п. 3 задания частотных зависимостей.

5. При вычислениях следует использовать варианты параметров динамических звеньев, заданные табл. 1, в соответствии с последней цифрой шифра студента.

Примечание: тип 1 соответствует апериодическому звену;

                       тип 2 соответствует идеальному интегрирующему звену.
6. По результатам выполнения задания необходимо оформить отчет.

                                                           Таблица 1

	Тип

звена
	Параметры

звена
	Номер варианта

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	К1
	5
	10
	8
	6
	4
	0,5
	0,2
	0,1
	0,4
	1

	
	Т1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	0,05

	2
	К2
	0,8
	0,4
	0,5
	1
	0,5
	4
	5
	10
	5
	8


Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1

1. Перед выполнением работы ознакомиться с основными определениями и формулами из раздела «Теоретическая часть».

2. Ознакомиться с заданием к лабораторной работе и выполнить п. 1 задания, принимая во внимание, что при последовательном соединении звеньев передаточная функция САУ равна произведению их передаточных функций:

 
[image: image32.wmf]p

p

Т

K

p

K

p

T

K

p

W

p

W

p

W

×

+

×

=

×

+

×

=

×

=

)

1

(

1

)

(

)

(

)

(

2

1

1

2

1

, где К = К1∙К2, Т = Т1.

3. Перед выполнением пункта 2 задания ознакомиться в Приложении с краткими сведениями по использованию базовой программы MATLAB, после чего запустить программу MATLAB и выполнить следующую последовательность действий:

    1) задать в окне команд описание передаточной функции САУ W(p) с помощью функции tf (transfer function), параметрами которой являются вектора численных значений коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции. Например, описание передаточной функции W(p) = 10 / (2∙p2 + 0,5∙p) будет выглядеть следующим образом:    >> sys = tf ([10], [2 0.5 0]).

При нажатии клавиши Enter на экране монитора в окне команд высветится заданная передаточная функция в виде


[image: image33.wmf]s

s

5

.

0

2

10

2

+

, 

где s – обозначение оператора Лапласа, принятое в МАТЛАБ.

Временную характеристику САУ g(t) строим с помощью функции impulse: 

>> impulse (sys); grid,
где grid – признак отображения сетки графика.
При нажатии клавиши Enter на экране монитора в отдельном окне высветится график искомой весовой функции g(t) в виде, представленном на рис. 1. 

[image: image34.png]Bpenta (cex)

T




Рис. 1 График весовой функции g(t) системы САУ,

описываемой передаточной функцией 
[image: image35.wmf]p

p

p

W

5

,

0

2

10

)

(

2

+

=


Скопировать с экрана график g(t), предварительно свернув все остальные открытые окна, и сохранить его как документ Word в папке «Мои документы» под произвольным именем.
Временная характеристика  h(t) САУ строится с помощью функции step:
>> step(sys); grid.

После нажатия клавиши Enter на экране монитора в отдельном окне высветится график искомой переходной функции h(t) в виде, представленном на рис. 2.

[image: image36.png]20

1

%

Ay

B

£

15

0

Bpema (cex)




Рис. 2 График переходной функции h(t) системы САУ,

описываемой передаточной функцией 
[image: image37.wmf]p

p

p

W

5

,

0

2

10

)

(

2

+

=


Аналогичным образом скопировать с экрана график h(t), предварительно свернув все остальные открытые окна, и вставить его в свой документ Word.

4. Прежде, чем перейти к выполнению пункта 3 задания, необходимо также скопировать с экрана данные окна команд и вставить их в свой документ Word, а затем закрыть программу МАТЛАБ.

5. Выполнить пункты 3 и 4 задания, используя материалы раздела «Теоретическая часть».

6. Оформить отчет, который должен содержать:

- название и цель работы;

- основные определения и расчетные формулы;

- графики зависимостей g(t) и h(t) с отмеченными на них тремя значениями, рассчитанными предварительно по полученным формулам для значений времени t = T1, 2T1 и 3T1;

- примерные графики частотных зависимостей с отмеченными на них двумя значениям, рассчитанными предварительно по полученным формулам для значений круговой частоты ω = 0 и 1 / Т1;

- выводы.

Лабораторная работа № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ САУ
Цель работы: изучение особенностей практического использования алгебраических и частотных критериев устойчивости для анализа динамики линейных САУ 2-го и 3-го порядков.

Теоретическая часть
САУ называется устойчивой, если с течением времени выходная величина стремится к установившемуся значению при постоянном значении входного сигнала. Линейная САУ называется неустойчивой, если выходная величина неограниченно возрастает с течением времени.

Система САУ будет устойчива, если:

1) все корни pi характеристического уравнения являются действительными отрицательными  числами (pi < 0);

2) если имеется пара комплексных и сопряженных корней типа pi,i+1 = α +_ jβ.

Характеристическое уравнение можно получить, приравняв знаменатель передаточной функции САУ, приведенной к стандартному виду, к нулю.

Как правило, на устойчивость и показатели качества исследуются замкнутые системы САУ с коэффициентом обратной связи Кос, равным 1, рис. 3.

[image: image38.png]



Рис. 3 Структурная схема замкнутой САУ

Передаточная функция замкнутой САУ Wз имеет следующий вид:


[image: image39.wmf])

(

1

)

(

)

(

p

W

p

W

p

W

з

+

=

, где W(p) – передаточная функция разомкнутой САУ.

Найдем в качестве примера передаточную функцию замкнутой САУ второго порядка, полученную введением цепи обратной связи в разомкнутую систему с передаточной функцией

W(p) = 
[image: image40.wmf]р

р

Т

К

×

+

×

)

1

(

.

Wз = 
[image: image41.wmf]1

1

1

)

1

(

)

)

1

(

1

(

)

1

(

2

+

×

+

×

=

+

×

+

×

=

×

+

×

+

×

×

+

×

р

К

р

К

Т

К

р

р

Т

К

р

р

Т

К

р

р

Т

К

.    (4)

Формулу (4) для передаточной функции Wз представим в стандартном виде:

                                      Wз = 
[image: image42.wmf]1

1

1

2

2

2

+

×

+

×

р

Т

р

Т

з

з

,                                    (5)

где 
[image: image43.wmf]-

=

=

К

Т

К

Т

Т

з

з

1

;

1

2

постоянные времени замкнутой САУ.
Преобразуем выражение (5) к более удобному виду для оценки типа динамического звена, описываемого данным выражением:

                                   Wз = 
[image: image44.wmf]1

2

1

2

2

2

2

+

×

×

×

+

×

р

Т

р

Т

з

з

x

,                               (6)

где ξ = 
[image: image45.wmf]-

×

×

=

×

Т

К

Т

Т

з

з

2

1

2

2

1

коэффициент демпфирования, позволяющий определить тип динамического звена второго порядка (при ξ < 1 – колебательное звено, при ξ ≥ 1 – апериодическое звено второго порядка).
Найдем корни характеристического уравнения, приравняв знаменатель передаточной функции (6) нулю:

                                     
[image: image46.wmf]з

з

Т

Т

р

2

2

2

2

,

1

1

-

±

-

=

x

x

.                                     (7)

Так как действительная часть корней характеристического уравнения носит отрицательный характер при любых положительных значениях ξ и Т2з, то можно утверждать, что все линейные САУ второго порядка представляют собой устойчивые системы. Из выражения (7) следует, что при 0 ≤ ξ < 1 характеристическое уравнение динамического звена второго порядка имеет два сопряженных комплексных корня и, соответственно, переходная функция h(t) носит колебательный характер; при ξ ≥ 1 – два отрицательных вещественных корня, что соответствует передаточной функции САУ, состоящей из последовательного соединения двух апериодических звеньев первого порядка с постоянными времени, равными:

               
[image: image47.wmf]1

1

;

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

-

+

=

-

=

-

-

=

-

=

x

x

x

x

з

з

Т

р

Т

Т

р

Т

.                         (8)

При исследовании замкнутых САУ более высокого порядка используются алгебраические критерии Рауса, Гурвица или Неймарка, которые с помощью выполнения ряда алгебраических операций над коэффициентами характеристического уравнения позволяют косвенно оценить наличие или отсутствие корней характеристического уравнения, удовлетворяющих условиям устойчивости САУ. 

К частотным критериям устойчивости замкнутых систем САУ относятся критерии Найквиста и Михайлова. Оценка устойчивости замкнутых САУ с использованием критериев Найквиста производится на основе анализа АФЧХ или ЛАЧХ (логарифмический критерий Найквиста).

Согласно частотному критерию Найквиста для того, чтобы замкнутая САУ была устойчивой необходимо и достаточно, чтобы годограф ее АФЧХ W(jω) при разомкнутой цепи обратной связи не охватывала в комплексной плоскости точку с координатами  (- 1; j0). 

Рассмотрим применение частотного критерия Найквиста на примере замкнутой САУ с передаточной функцией Wз(р): Wз(р) = W(р) / [1 + W(р)], где

W(р) = 
[image: image48.wmf]р

р

р

К

р

Т

р

Т

К

×

+

×

+

×

=

×

+

×

+

×

)

1

(

)

1

16

,

0

(

)

1

(

)

1

(

2

1

.

     При замене переменной р на jω частотная передаточная функция разомкнутой САУ примет вид:

W(jω) = 
[image: image49.wmf]w

w

w

w

w

w

w

w

×

×

+

×

×

+

×

=

×

×

+

×

×

+

+

+

-

2

2

2

1

)]

(

)

(

90

[

2

1

)

(

1

)

(

1

)

1

(

)

1

(

2

1

T

T

e

K

j

T

j

T

j

К

T

arctg

T

arctg

j

o

 =

= 
[image: image50.wmf]w

w

w

w

w

×

+

×

×

+

×

+

+

-

2

2

]

)

16

,

0

(

90

[

1

)

16

,

0

(

1

arctg

arctg

j

o

e

К

.

На рис. 4 представлен фрагмент графика функции W(jω) при К = 1, иллюстрирующий момент пересечения годографом АФЧХ действительной отрицательной полуоси. Ввиду того, что точка пересечения приведенного графика с действительной отрицательной полуосью находится правее точки с координатами (-1, j0), то в соответствии с частотным критерием Найквиста при выбранном значении статического коэффициента усиления разомкнутая САУ, будучи охвачена жесткой отрицательной обратной связью, сохранит свою устойчивость.

[image: image51.png]DlefcTeuTERHAR OCh




Рис. 4. Фрагмент графика годографа АФЧХ разомкнутой САУ третьего порядка при К = 1, соответствующий устойчивому состоянию замкнутой САУ
При увеличении коэффициента К точка пересечения годографа функции W(jω) с отрицательной действительной полуосью будет смещаться влево и при превышении граничного значения Кгр, соответствующего границе устойчивости САУ, будет находиться левее точки с координатами (-1, j0), как это показано для рассмотренной ранее САУ на рис. 5., но при К = 15. Следовательно, при значении статического коэффициента усиления, равном 15, и охвате разомкнутой САУ жесткой отрицательной обратной связью, полученная замкнутая САУ будет неустойчивой.

[image: image52.png]“35 B 25 2 ES El 05 d
AeiicTentensias oce




Рис. 5 Фрагмент графика годографа АФЧХ разомкнутой САУ третьего порядка при К = 15, показывающий на неустойчивость замкнутой САУ
Полученные выводы, как увидим ниже, полностью подтвердятся и в случае использования логарифмического критерия устойчивости Найквиста.
Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) представляет собой зависимость  логарифмической функции вида L(ω) = 20lg[H(ω)] от круговой частоты. Однако при построении графика ЛАЧХ по оси абсцисс откладывают круговую частоту в логарифмическом масштабе lg(ω), а по оси ординат значение L(ω) в дБ. Так, например, L(ω) = 20 означает, что при прохождении сигнала через звено на данной частоте его амплитуда увеличивается в 10 раз. 

ЛФЧХ – это график зависимости частотной функции φ(ω) от десятичного логарифма частоты lg(ω). При его построении по оси абсцисс откладывают частоту в логарифмическом масштабе, по оси ординат откладывают φ(ω) в градусах или радианах. 

В обоих случаях за единицу масштаба по оси абсцисс принимается декада – это частотный интервал, соответствующий изменению частоты в 10 раз. Ось  ординат при построении этих характеристик проводят часто через точку (ω = 1) которая соответствует началу координат lg(1) = 0.
Для оценки устойчивости САУ по логарифмическому критерию Найквиста используются графики ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы САУ. Система САУ считается устойчивой, если при φ(ω) = - 180о кривая ЛАЧХ находится в отрицательной области: L(ω) = 20lg[H(ω)] < 0. Систему САУ можно считать также устойчивой, если на частоте среза ωср, при которой справедливо равенство L(ωср) = 20lg[H(ωср)] = 0, значение аргумента φ(ωср) > - 180o.
При оценке устойчивости САУ необходимо определить запас устойчивости, т.е. степень удаленности системы от границы устойчивости. В качестве меры запаса устойчивости используется запас устойчивости по амплитуде h(ω) и запас устойчивости по фазе ψ(ωср). 

Запас устойчивости САУ по амплитуде h(ω) позволяет оценить критическое значение коэффициента усиления системы, при котором она окажется на грани устойчивости, и определяется на частоте ωу, при  которой φ(ωу) = - 180о: h(ωу) = - L(ωу), рис. 6.

[image: image53.png]L(e)

-150°
?(0)





Рис. 6 Определение запаса устойчивости САУ по амплитуде и фазе на основе использования логарифмического Критерия Найквиста

Запас устойчивости по фазе ψ(ωср) определяется на частоте среза ωср, как: ψ(ωср) =  φ(ωср) + 180о и показывает, на какую величину должно возрасти запаздывание по фазе в системе на частоте среза ωср, чтобы система оказалась на грани устойчивости. 

Задание к лабораторной работе № 2
1. Для каждого блока, входящего в структурную схему линейной САУ, представленную на рис. 7., выбрать из табл. 2 по номеру компьютера (рабочего места) вариант типового элементарного звена, соответствующего  номеру данного блока.

                                                                                        Таблица 2                                                                                                       

	№

блока САУ
	№ компьютера

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	6
	3
	5

	2
	2
	3
	4
	3
	4
	4
	1
	5
	6
	4
	4
	1

	3
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	3
	1
	5
	3

	4
	4
	4
	3
	4
	3
	2
	4
	4
	4
	3
	1
	4


[image: image54.png]¥




Рис. 7 Структурная схема замкнутой линейной САУ

2. Передаточная функция W(p), соответствующая варианту звена выбирается из табл. 3.
                                                                                                     Таблица 3

	Варианты типовых звеньев

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
[image: image55.wmf]1

+

×

p

T

k


	
[image: image56.wmf]p

k


	
[image: image57.wmf]1

1

2

2

2

+

×

+

×

p

T

p

T

k


	k
	
[image: image58.wmf]p

k

×


	
[image: image59.wmf]1

+

×

×

p

T

p

k



	Апериоди-

ческое

 звено
	Интегри-

рующее

звено
	Колебательное

звено
	Пропорци-

ональное

звено
	Идеальное

дифферен-

цирующее

звено
	Реальное

дифферен-

цирующее

звено


3. Параметры элементов типовых звеньев соответствующих блоков САУ, вычисляются в соответствии с аналитическими выражениями, представленными в табл. 4. 

                                                                                            Таблица 4

	№

блока

 САУ
	1
	2
	3
	4

	Статический

коэффициент

усиления - k
	k1 = х1 + х2
	k 2 = k1 + 10
	k 3 = k1 + 5
	k 4 = 0,5∙k1

	Постоянная

времени - Т
 
	Т1 = 0,05∙ х1
	Т2 = 0,01∙ х1
	Т3 = 0,05∙ х2
	Т4 = 0,01∙ х2


Примечание: 1) х1, х2 – соответственно последняя и предпоследняя цифры шифра студента (если х1 или х1 равны нулю, то принимать значение, равное 10);

                            2) индексы при параметрах означают номера блоков САУ и относятся к параметрам типовых звеньев, в них находящихся;
                        3) если в каком-либо блоке САУ находится колебательное звено, то его постоянная времени Т2 выбирается из табл. 4 по номеру блока, а Т1 принимается равной 0,2 с независимо от номера блока.
4. Провести исследование на устойчивость замкнутой САУ по критерию Найквиста с использованием АФЧХ системы с разомкнутым контуром обратной связи. 

5. Провести исследование на устойчивость замкнутой САУ по критерию Найквиста с использованием ЛАЧХ системы с разомкнутым контуром обратной связи. 

Методические указания к выполнению лабораторной работы № 2
1. Перед выполнением работы ознакомиться с основными определениями и формулами из раздела «Теоретическая часть».

2. Ознакомиться с заданием к лабораторной работе и выполнить п.п. 1-3 задания, принимая во внимание примечания к табл. 4.

3. Нарисовать структурную схему САУ и проставить в блоках выражения для передаточных функций из табл. 3. с численными значениями, взятыми из табл. 4.

4. Перед выполнением пунктов 4 и 5 задания ознакомиться в Приложении с краткими сведениями по использованию базовой программы MATLAB, после чего запустить программу MATLAB и выполнить следующую последовательность действий:

    1) задать в окне команд описание передаточной функции каждого звена САУ Wi(p) с помощью функции tf (transfer function), параметрами которой являются вектора численных значений коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции. Например, описание передаточной функции W1(p) = 10 / (2∙p2 + 0,5∙p) будет выглядеть следующим образом:
>> sys1 = tf ([10], [2 0.5 0]).

При нажатии клавиши Enter на экране монитора в окне команд высветится заданная передаточная функция в виде


[image: image60.wmf]s

s

5

.

0

2

10

2

+

, 

где s – обозначение оператора Лапласа, принятое в МАТЛАБ.

2) Задать в окне команд описание передаточной функции W(p) разомкнутой САУ, используя операции сложения и умножения передаточных функций отдельных звеньев. Например, описание передаточной функции W (p) разомкнутой САУ для схемы на рис. 7 (W (p) = (W1(p) + W2(p))∙ W3(p)∙W4(p)) будет выглядеть следующим образом:  >> sys = (sys1 + sys2)*sys3*sys4.

После нажатия клавиши Enter на экране монитора в окне команд высветится заданная передаточная функция разомкнутой системы.
5. Прежде, чем набрать команду nyquist (sys) для вывода на экран графика АФЧХ, необходимо набрать команду bode(sys) для вывода ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ. 
6. По графику ЛФЧХ на частоте среза ωср (см. рис. 6) определить значение аргумента φ(jωср) частотной передаточной функции W(jωср) разомкнутой САУ. Если φ(jωср) < -180o, то замкнутая САУ согласно логарифмического критерия Найквиста будет считаться неустойчивой,  в противном случае – устойчивой. В случае устойчивости системы определить по частотным графикам запас устойчивости по уровню h(ωу) и фазе ψ(ωср) (см. рис. 6), а также значения круговых частот ωу и ωср при этом.
7. Задать команду для вывода фрагмента годографа АФЧХ разомкнутой САУ, предварительно выбрав такой диапазон круговых частот, при котором можно наблюдать значение координаты (0 -jМ(ω)) точки пересечения годографа с отрицательной мнимой полуосью комплексной плоскости. Рекомендуется выбирать диапазон круговых частот в районе частоты среза ωср, например, 0,5∙ωср – 1,5∙ωср, тогда при ωср = 10 следует набирать:

>> nyquist (sys, [5 15]).
8. По графику АФЧХ (см. рис. 4 и 5) определить значение М(ω). Если М(ω) > 1, то в соответствии с частотным критерием Найквиста система автоматического управления будет неустойчивой и наоборот при М(ω) ≤ 1 – устойчивой. При анализе годографа следует рассматривать только фрагмент кривой АФЧХ, пересекающей мнимую ось в направлении сверху вниз, что соответствует положительным значениям круговой частоты.
9. Оформить отчет, который должен содержать:

- название и цель работы;

- основные определения и задаваемые команды;

- выводы с результатами оценки устойчивости замкнутой линейной САУ по двум частотным критериям Найквиста.

Список литературы

1. Теория автоматического управления/ Под ред. А.А. Воронова. Ч. 1 и 2. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления / Учебник для вузов. 
     –  М.: МЭИ, 2006.

_1454225095.unknown

_1454225111.unknown

_1454225119.unknown

_1454225123.unknown

_1454225128.unknown

_1454225130.unknown

_1454225132.unknown

_1454225133.unknown

_1454225131.unknown

_1454225129.unknown

_1454225125.unknown

_1454225127.unknown

_1454225124.unknown

_1454225121.unknown

_1454225122.unknown

_1454225120.unknown

_1454225115.unknown

_1454225117.unknown

_1454225118.unknown

_1454225116.unknown

_1454225113.unknown

_1454225114.unknown

_1454225112.unknown

_1454225103.unknown

_1454225107.unknown

_1454225109.unknown

_1454225110.unknown

_1454225108.unknown

_1454225105.unknown

_1454225106.unknown

_1454225104.unknown

_1454225099.unknown

_1454225101.unknown

_1454225102.unknown

_1454225100.unknown

_1454225097.unknown

_1454225098.unknown

_1454225096.unknown

_1454225087.unknown

_1454225091.unknown

_1454225093.unknown

_1454225094.unknown

_1454225092.unknown

_1454225089.unknown

_1454225090.unknown

_1454225088.unknown

_1454225083.unknown

_1454225085.unknown

_1454225086.unknown

_1454225084.unknown

_1454225081.unknown

_1454225082.unknown

_1454225080.unknown

