| № п\п | Тема | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация воздушных линий электропередачи |
| 1 | Определение стрелы провеса проводов и тросов, монтажные таблицы и графики, усилие натяжения проводов и тросов. | Бауэр Александр Ильич |
| 2 | Механические нагрузки на ВЛ, районирование территории РФ по ветровой нагрузке и гололеду, понятие ветрового напора. Нагрузки от собственного веса, гололеда и ветра. | Баширов Руслан Гусманович |
| 3 | Вибрация проводов, причины вибрации, меры устранения вибрации, пляска проводов. | Богомолова Алена Алексеевна |
| 4 | Приемо-сдаточная документация, объём приёмо-сдаточных осмотров, проверок и испытаний. Измерение стрелы провеса проводов в пролётах и при пересечениях | Верченко Вадим Валерьевич |
| 5 | Обходы и осмотры ВЛ в процессе эксплуатации, внеочередные осмотры. Контроль целости изоляторов на действующей ВЛ. | Вологодский Дмитрий Владимирович |
| 6 | Способы удаления гололёда с проводов. Эксплуатация вспомогательных сооружений ВЛ. | Гилязов Алик Наратович |
| 7 | Электрические перегрузки ВЛ в условиях эксплуатации. Текущие и капительные ремонты ВЛ, объем ремонтов, ревизия и испытания трубчатых разрядников. | Домокуров Никита Сергеевич |
| Эксплуатация кабельных линий |
| 8 | Защита от коррозии металлических оболочек кабелей, прокладываемых в земле. | Карпов Юрий Викторович |
| 9 | Объём и нормы приёмо-сдаточных и профилактических испытаний КЛ; приёмо-сдаточная документация. Условия работы кабельных линий. | Ларин Вячеслав Владимирович |
| 10 | Эксплуатация КЛ, осмотры трасс и кабелей. Контроль нагрева и состояния изоляции кабелей, уровня блуждающих токов на трассе КЛ. Контроль изоляции под рабочим напряжением. | Лемегов Константин Викторович |
| 11 | Определение характера повреждения кабельных линий, виды повреждений. Прожигание поврежденного места КЛ. Таблицу и схемы повреждений. Методы определения мест повреждения изоляции кабелей или обрыва жил кабеля. | Лукашов Олег Валентинович |
| 12 | Организация ремонта КЛ, технология ремонта, меры безопасности при ремонте кабельных линий. | Петров Дмитрий Викторович |
| Эксплуатация электрооборудования цеховых подстанций и распределительных устройств |
| 13 | Испытания оборудования РУ. Эксплуатация РУ: осмотры, проверка нагрева контактных соединений. Ремонт выключателей напряжением 6-10 кВ. Особенности комплектных распредустройств наружной установки. | Сайкин Александр Анатольевич |
| 14 | Сушка реакторов, проверка качества изоляции. Ремонт и эксплуатация бетонных реакторов. | Тюгаев Александр Валерьевич |
| 15 | Проверка трансформатора и распределительного устройства напряжения 0,4-0,66 кВ перед включением. | Шамина Юлия Андреевна |
| 16 | Эксплуатация КТП, осмотры, допустимые перегрузки трансформаторов. | Шаяхметова Эльвира Исмагиловна |
| 17 | Особенности обслуживания трансформаторов печных и преобразовательных подстанций, КТП наружной установки. | Шеин Константин Сергеевич |
| 18 | Эксплуатация заземляющих дугогасящих реакторов. | Абдуллоев Хусниддин Хакимович |
| Эксплуатация силовых трансформаторов |
| 19 | Группы трансформаторов по условиям транспортировки, демонтируемые узлы по каждой группе. Транспортировка, погрузка и разгрузка трансформаторов. Нормативные положения. | Асанов Руслан Диляверович |
| 20 | Показатели и оценка возможности включения вновь вводимых в работу трансформаторов без сушки. Подразделение трансформаторов по критериям оценки на 5 групп. | Брусянин Артем Дмитриевич |
| 21 | Сушка силовых трансформаторов методом индукционных потерь в стали бака, токами нулевой последовательности, другие способы сушки. Режим сушки; сушка под вакуумом и её контроль. | Гайсин Владислав Валерьянович |
| 22 | Испытания трансформаторов: объём и нормы, применяемые приборы. | Губанов Владимир Геннадьевич |
| 23 | Порядок включения трансформатора в эксплуатацию. Контроль за нагрузкой и температурным режимом, перегрузки трансформатора. | Деулин Павел Григорьевич |
| 24 | Осмотры и уход за трансформаторами, внеочередные осмотры. | Ершов Николай Александрович |
| 25 | Изоляция трансформаторов и её эксплуатация. | Квасов Артем Евгеньевич |
| 26 | Условия немедленного вывода трансформатора из работы, характерные неисправности трансформаторов, их причины и признаки. Анализ исправности методами газовой хроматографии. | Луконин Александр Сергеевич |
| 27 | Текущий и капитальный ремонты трансформаторов; объём, подготовка, испытания после ремонта. | Панасик Иван Чеславович |
| 28 | Трансформаторное масло и его эксплуатация, полный и сокращенный анализ масла. Трансформаторов. | Саяпин Артем Валерьевич |
| 29 | Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации маслонаполненных аппаратов. | Сиплатов Александр Александрович |
| Оперативное обслуживание электроустановок |
| 30 | Оперативное обслуживание и порядок оперативного управления электрохозяйством. Пункты оперативного управления. | Чернов Владимир Викторович |
| 31 | Содержание оперативного обслуживания электроустановок, порядок производства переключений. Бланк переключений, его назначение. | Чуличков Николай Алексанрович |
| 32 | Оперативные ограничения на отключение цепей разъединителями, силовыми штепсельными разъёмами, отделителями, выключателями нагрузки. Блокировки от неправильных действий оперативного персонала | Ярушин Сергей Александрович |