Задание 1

Линейные электрически цепи постоянного тока

В соответствии с вариантом выбрать из таблиц 1.1 и 1.2 схему и ее параметры и выполнить следующее:

1.1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа, и найти токи в ветвях;

1.2) определить показания вольтметра;

1.3) проверить баланс мощности цепи;

1.4) начертить заданную схему с указанием истинных направлений токов и таблицу значений тока, напряжения, мощности всех элементов.

| β | , В | , В | , В | ,Ом | ,Ом | ,Ом | ,Ом | ,Ом | ,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 55 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 |

Задание 2

Линейные электрически цепи однофазного синусоидального тока

В соответствии с вариантом выбрать из таблиц 2.1 и 2.2 схему и ее параметры и выполнить следующее:

2.1) определить токи в ветвях методом узловых потенциалов;

2.2) построить топографическую векторную диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов цепи;

2.3) проверить баланс активной и реактивной мощностей цепи.

| β | Ė1, В | Ė2, В | Ė3, А | f, Гц | R1, Ом | L1, мГн | C1, мкФ | R2, Ом | L2, мГн | C2, мкФ | R3, Ом | L3, мГн | C3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 250 – 25j | 110 +20j | 90j | 50 | 4 | 20 | 200 | 5 | 30 | 250 | 2 | 10 | 200 |

Задание 3

Трехфазные электрически цепи

В соответствии с вариантом выбрать из таблицы 3.1 схему соединения нагрузки (рисунок 3.1) и параметры цепи и выполнить следующее:

3.1) рассчитать все токи;

3.2) проверить баланс комплексной мощности;

3.3) построить векторную диаграмму напряжений и токов.

| α | схема соединения нагрузки (рисунок 3.1) | Фазное напряжение источника | Фаза А (аb) |  |  | Фаза В (bс) |  |  | Фаза С (са) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RA, Ом | xLA, Ом | xCA, Ом | RB, Ом | xLB, Ом | xCB, Ом | RC. Ом | xLC, Ом | xCC, Ом |
| 17 | а) | 127 | 40 | – | 50 | 55 | 60 | – | 45 | – | – |